| ГАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА Оричевского района Кировской области четвертого созыва |
| --- |
|  |  | РЕШЕНИЕ |  |  |
| 29.05.2018 |  |  |  | № 9/4 |
|  |  | п. Зенгино |  |  |
| Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гарское сельское поселение Оричевского района Кировской области на 2018-2037 годы В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования Гарское сельское поселение Оричевского района Кировской области, генеральным планом муниципального образования Гарское сельское поселение Оричевского района Кировской области, утвержденным решением Гарской сельской Думы от 12.07.2017 № 64/4, администрация Гарского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гарское сельское поселение Оричевского района Кировской области на 2018-2037 годы согласно Приложению № 1. 2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Гарского сельского поселения Оричевского района Кировской области. 3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. Глава Гарского сельского поселения В.А. Мамонтов УТВЕРЖДЕНА решением Гарской сельской Думы от 29.05.2018 № 9/4 |

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Гарское сельское поселение

2018 год

НА 2018-2037 ГОДЫ

| СОДЕРЖАНИЕ: |  |
| --- | --- |
| Общие положения | 6 |
| Раздел 1. Паспорт программы | 8 |
| Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры | 10 |
| 2.1. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения | 11 |
| 2.2. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения | 12 |
| 2.3. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения | 14 |
| 2.4. Характеристика существующего состояния системы водоотведения | 17 |
| 2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения | 18 |
| 2.6. Характеристика существующего состояния коммунальных систем по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов | 19 |
| Раздел 3. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана | 19 |
| 3.1. План развития поселения | 19 |
| 3.2. План развития застройки | 24 |
| 3.3. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генплана | 26 |
| Раздел 4. Перечень мероприятий и целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры | 27 |
| 4.1. Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения | 27 |
| 4.1.1. Целевые показатели надежности, качества и энергоэффективности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры | 28 |
| 4.1.2. Значения целевых показателей систем водоснабжения 4.1.3. Значения целевых показателей систем водоотведения | 28 29 |
| 4.1.4. Значения целевых показателей систем теплоснабжения | 30 |
| 4.1.5. Значения целевых показателей систем электроснабжения | 30 |
| 4.1.6. Значения целевых показателей систем газоснабжения | 31 |
| 4.1.7. Значения целевых показателей объектов систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов | 32 |
| 4.2. Мероприятия комплексного развития коммунальной инфраструктуры | 32 |
| 4.2.1. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства | 32 |
| 4.2.2. Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | 33 |
| 4.2.3. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов | 34 |
| 4.2.4. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | 35 |
| 4.2.5. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения 4.2.6. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения | 36 37 |
| Раздел 5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой | 38 |
| Раздел 6. Обосновывающие материалы | 39 |
| 6.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы | 39 |
| 6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения | 42 |
| 6.2.1.Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры | 42 |
| 6.2.2. Обоснование целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки поселения | 43 |
| 6.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры | 44 |
| 6.3.1. Характеристика системы электроснабжения | 44 |
| 6.3.2. Характеристика системы теплоснабжения | 47 |
| Характеристика состояния системы водоснабжения Характеристика состояния системы водоотведения Характеристика состояния системы газоснабжения 6.3.6. Характеристика системы захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) 54 6.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности 55 6.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры 56 6.5.1. Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения 57 Целевые показатели развития систем теплоснабжения Целевые показатели развития систем электроснабжения 59 60 6.5.4. Целевые показатели развития систем газоснабжения 62 6.5.5. Целевые показатели развития коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов 63 6.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры 64 6.6.1. Перечень инвестиционных проектов в электроснабжении 64 6.6.2. Перечень инвестиционных проектов в теплоснабжении 65 6.6.3. Перечень инвестиционных проектов в газоснабжении 65 6.6.4. Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении 65 6.6.5. Перечень инвестиционных проектов в сфере организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 66 6.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов 66 6.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры 67 6.8.1. Сведения о действующих тарифах, утвержденных уполномоченным органом 67 6.9. Оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности 67 6.10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 70 Приложение № 1 к программе 72 | 50 52 53 |

Общие положения

Согласно  пункту 23 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения - документ, устанавливающий перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, генерального плана поселения и должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Состав и содержание программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гарское сельское поселение Оричевского района Кировской области на 2018-2037 годы, (далее соответственно - коммунальная инфраструктура, Программа) определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".

Основанием для разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

- постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";

- генеральный план поселения муниципального образования Гарское сельское поселение Оричевского муниципального района;

- местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Гарское сельское поселение Оричевского района Кировской области;

- схема теплоснабжения Гарского сельского поселения Оричевского района Кировской области;

- схема водоснабжения и водоотведения Гарского сельского поселения Оричевского района Кировской области.

Программа разрабатывается на основании генерального плана поселения и включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые могут быть предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, направлена на обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышения качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Согласно  пункту 24 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, система коммунальной инфраструктуры это комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

На основании пункта 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям поселения относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, тем самым вопросы, связанные с проектированием, строительством, реконструкцией объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не подлежат рассмотрению в рамках настоящей Программы.

Программа разработана в отношении объектов местного значения поселения в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, относящихся к системе коммунальной инфраструктуры для которых осуществляется реализация положений генерального плана согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В период разработки Программы отсутствуют сведения о планируемом создании объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, объектов инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, таким образом перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции таких объектов систем коммунальной инфраструктуры не учитывался.

Программа разработана на срок 20 лет и не более чем на срок действия генерального плана муниципального образования Гарское сельское поселение.

1. ПАПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития систем коммунальной   инфраструктуры муниципального образования Гарское сельское поселение Оричевского района Кировской области на 2018-2037 годы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Гарское сельское поселение Оричевского района Кировской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Ресурсоснабжающие организации осуществляющие хозяйственную деятельность на территории муниципального образования |
| Цели программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования Гарское сельское поселения на период 2018-2037 гг. Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Гарское сельское поселение Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. Создание базового документа для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Гарского сельского поселения. |
| Задачи программы | Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры. Планирование развития систем коммунальной инфраструктуры поселения на основе прогноза развития поселения. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры поселения. Разработка мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов коммунальной инфраструктуры поселения. Разработка мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения. Разработка мероприятий, направленных на повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Учет мероприятий по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения (при их наличии). |
| Целевые показатели программы | Система теплоснабжения: доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) уровень потерь (%) удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год. Система водоснабжения: соответствие качества питьевой воды установленным требованиям (%) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%). Система водоотведения: количество аварий, повреждений и иных технологических нарушений аварий на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) доля сети водоотведения, нуждающейся в замене (%). Система газоснабжения: обеспечение потребителей услугой газоснабжения; доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%) количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) износ оборудования систем газоснабжения (%). Система электроснабжения доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%) доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) уровень потерь электрической энергии (%). Оказание услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов: объем образования отходов от потребителей (тыс. м3/год) показатели качества услуг по утилизации (захоронения) ТКО |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы: 2018-2037 годы 1 этап 2018-2022 гг. 2 этап 2023-2037 гг. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2018-2037 гг. составляет 1382,23 тыс. руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся: бюджет муниципального образования Гарское сельское поселение; прочие источники финансирования; Объемы финансирования Программы за счет средств местного и областного бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры Гарского сельского поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании, снижение износа основных средств систем коммунального комплекса |

## 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Экономико-географическое положение – один из важнейших факторов, определяющих перспективы развития территорий Гарского сельского поселения. Гарское сельское поселение входит в состав Оричевского муниципального района Кировской области и занимает его северную часть. Сельское поселение граничит с муниципальными образованиями: Муниципальное образование город Киров; Муниципальное образование Быстрицкое сельское поселение Оричевского района Кировской области; Муниципальное образование Лугоболотное сельское поселение Оричевского района Кировской области; Муниципальное образование Спас-Талицкое сельское поселение Оричевского района Кировской области; Муниципальное образование Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области.

Территория Гарского сельского поселения занимает 9770 га.

В соответствии с Законом Кировской области от 04 декабря 2007г. №203-ЗО (ред. от 29.02.2016г.) «О реестре административно-территориальных единиц и населенных пунктов Кировской области» в состав Гарского сельского поселения входят 11  населенных пунктов: посёлок Зенгино (административный центр сельского округа), деревня Бакулины, деревня Большие Гари, деревня Левановы, деревня Малые Гари, деревня Обжерины, деревня Параваевы, деревня Савиновы, деревня Салмаки, деревня Субботичи, деревня Шалаевы.

Расстояние до районного центра пгт  Оричи 14 км.

Коммунальная инфраструктура муниципального образования  Гарское сельское поселение Оричевского района Кировской области обеспечивает:

централизованное  электроснабжение  населения  и  организаций  (филиал  ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»);

централизованное  теплоснабжение общественных организаций  (ООО ТК «Теплосервис»);

централизованное водоснабжение и водоотведение  населения и организаций (администрация Гарского сельского поселения);

снабжение населения и организаций природным газом (ООО  «Газпром газораспределение Киров»);

вывоз  твердых  бытовых  отходов  на  санкционированное  место  размещения  (ОМУ АТП «Оричевское».

Таким  образом,  систему  предоставления  коммунальных  услуг  можно характеризовать  как  централизованную,  со  среднеразвитой  инфраструктурой  для транспортировки коммунальных ресурсов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем, но отсутствие средств на текущий и капитальный ремонт привело к резкому ухудшению функционирования всех инженерных коммуникаций.

Сфера коммунальной деятельности постоянно находится в центре экономических и политических интересов органов местного самоуправления, несмотря на то, что, как правило, она требует постоянной и значимой финансовой поддержки.

Стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. В большинстве случаев имеет место затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры отвечает долгосрочным интересам развития Гарского сельского поселения и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов.

## 2.1. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

В настоящее время электроснабжение Гарского сельского поселения  централизованное и осуществляется от объединенной энергосистемы Урала. Электроснабжение ведется от сетей энергетического управления филиала «Кировэнерго» через понизительные подстанции.

Схема внутреннего электроснабжения поселения  осуществляется  ЛЭП напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Схема внешнего электроснабжения – с применением воздушных ЛЭП  напряжением 10 кВ. Также по территории поселения проходят воздушные высоковольтные ЛЭП напряжением 110 кВ, принадлежащих филиалу ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

Приборами учета оснащено 100% потребителей.

Система электроснабжения обладает достаточной степенью надежности.

Воздушные  линии  электропередачи  и  трансформаторные  подстанции  слабо загрязняют  окружающую  природную  среду.  Электрические  сети  не  могут  являться источником вредного воздействия на атмосферный воздух и поверхностные водоемы.

Тариф  на  электроснабжение  ОАО  «ЭнергосбыТ  Плюс»  составляет  для  населения, за 1 кВт*ч электрической энергии 2,43 руб./кВт*ч в период с 01.01.2017 по 01.07.2017 и 2,55 руб./кВт*ч – с 01.07.2017 по 31.12.2017.

Протяженность линий уличного освещения в п. Зенгино и д. Большие Гари  составляет 7,25 км.

Энергоэффективность и энергосбережение являются одним из основных направлений социально-экономического развития Гарского сельского поселения, так как расточительное использование энергетических ресурсов ведет к комплексу социально-экономических проблем. Решением этой проблемы будет внедрение энергосберегающих технологий. Основными потребителями электроэнергии являются жилая застройка, предприятия соцкультбыта и сельскохозяйственные предприятия.

Технические и технологические проблемы в системе

- достаточно высокий физический износ силового оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери энергоресурсов.

Необходимо предусмотреть восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах.

2.2. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

Обслуживание системы  теплоснабжения  производится  теплоснабжающей  организацией ООО ТК «Теплосервис». Отпуск тепловой энергии на нужды отопления части жилого фонда и  общественных  зданий: здание администрации поселения, школы и детского сада,  ФАП, геронтологического отделения, библиотеки, дома культуры,  магазин  ООО «Светлана, Оричевского РАЙПО,    производственных зданий:  ООО «ЭкоМакс», автогаража, мех.мастерских, жилых многоквартирных домов  производится   от одного источника -  блочной газовой котельной п. Зенгино.

Технико-экономические показатели блочной газовой котельной п. Зенгино:

| Параметры | Газовая котельная п. Зенгино |
| --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 5,16 |
| Отапливаемая площадь, м3 | Всего | 32594 |
|  | Соц.сфера | - |
|  | Жил.фонд | - |
| Присоединенная нагрузка (примерно 100кВт на 1000м2), МВт | 4,614 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 3,967 |
| Максимальная фактическая нагрузка котельной, Гкал/ч | - |
| Топливо | Вид топлива | Природный газ |
|  | Калорийность, ккал/кг | 8108 |
|  | Стоимость с НДС, руб./т.у.т | 4632,72 |
| Тип котлов | ВК-21 |
| Количество котлов | Всего | 3 |
|  | Рабочих | 3 |
|  | Резервных | 0 |
| Собственные нужды котельной к выработке, % | 2,4 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % | 15% |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, 0С | -4,1 |
| Продолжительность отопительного периода, часов | 5544 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал | 5972,8 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал | 5972,8 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал | 5972,8 |
| Расход топлива в год, тыс м3 | 870,0 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал | 0,155 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | 3,265 |
| Установленный тариф без НДС, руб./Гкал (на 2-е пл.2013г.) | на производство тепловой энергии |  |
|  | на т/э для населения | 1438,40 |
|  | на т/э для прочих потребителей | 1438,40 |
| Организация, эксплуатирующая котельную | ООО ТК «Теплосервис» |

Тепловые сети проложены, в основном, в надземном исполнении и находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ тепловых сетей в среднем по округу составляет 60%. Регулирование отпуска тепла из котельных потребителям для отопления осуществляется по температурному графику 85/65 оС. Расчетная наружная температура воздуха составляет -33 оС. Средняя температура за отопительный период -4,05 оС.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Гарского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для малоэтажных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Газовые котлы были введены в промышленную эксплуатацию в 2011 году. Зона действия котельной определена:  от котельной до потребителей.

Тепловая  сеть  является  экологически  чистым  сооружением,  ввод  ее  в  действие  не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной поселка Зенгино:

|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2023гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |

Недостаток тепловой энергии на централизованных источниках обоснован большими тепловыми потери наружными трубопроводами.

На данный момент на территории Гарского сельского поселения выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- сильный износ тепловых сетей;

- большие тепловые и гидравлические потери тепловыми сетями.

Качество  услуг  теплоснабжения  определяется  условиями  договора  и  гарантирует бесперебойность  их  предоставления,  а  также  соответствие  стандартам  и  нормативам действующему законодательству РФ.

Для  ООО ТК «Теплосервис» для  котельной  расположенной  в п. Зенгино тариф  за  1  Гкал  тепловой  энергии  составляет  1788,00 руб./Гкал  на  период  01.01.2017  –  30.06.2017  и  1855,10 руб./Гкал  с  01.07.2017  по 31.12.2017.

На данный момент на территории Гарского сельского поселения выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- износ тепловых сетей;

- большие тепловые и гидравлические потери тепловыми сетями.

2.3. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Источником водоснабжения в Гарском сельском поселении служат подземные воды. Вода из подземных источников используется как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных и противопожарных нужд.

На территории Гарского сельского поселения централизованной системой водоснабжения обеспечено около 90 % жилого фонда. В остальных деревнях население пользуется грунтовой водой из колодцев и скважин.

В  настоящее время  коммерческая организация, осуществляющая централизованное водоснабжение, отсутствует, скважины башни и водопроводные сети находятся на  балансе администрации Гарского СП.  Ведется работа по заключению концессионного соглашения на обслуживание  водоснабжения в Гарском сельско поселении.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 32 до 100 мм общей протяжённостью 9,75 км. Прокладка водопровода проводилась в д. Большие Гари (1500 м) – 1974 году; в д. Большие Гари (3500 м) – 1992 году; в п. Зенгино (4750 м) – 1952 году

Нормативный срок службы водопроводных труб составляет 20 лет для стальных труб, чугунных – 50 лет, асбоцементных – 30 лет, полиэтиленовых – 50 лет. Общий износ водопроводных сетей составляет 80%. Водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды.

Общее количество скважин 8 (две нерабочие) в населенных пунктах: п. Зенгино, д. Большие Гари.

Структура водопотребления Гарского сельского поселения по группам потребителей представлена в таблице:

| № п/п | Группы потребителей | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 89 |
| 2 | Бюджетные организации | 8 |
| 3 | Прочие | 1 |
| 4 | Подразделения предприятия | 2 |

Характеристика артезианских скважин, расположенных на территории Гарского сельского поселения, представлена в таблице

| № п/п | Местоположение | номер скважины | Год бурения | техническое состояние скважины | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 33541 |  | Бездейств. | Администрация Гарского сп |
| 1 | п. Зенгино, ул. Школьная 9а | 32551 | 1976 | Дейст. | Администрация Гарского сп |
| 2 | п. Зенгино, ул. Производственная 3 | 54754 | 1983 | Резерв. | Администрация Гарского сп |
| 3 | п. Зенгино, ул. Московская | 83 | 1952 | Дейст. | Администрация Гарского сп |
| 4 | д. Б.Гари, ул. Цветочная (у КЗС 10) | 3694 | 1972 | Дейст. | Гарское с/п |
| 5 | д. Б.Гари (у комплекса КРС) | 3663 | 1971 | Дейст. | СПК ПЗ «Гарский» |
| 6 | д. Б.Гари (за комплексом КРС) | 5839 | 1982 | Дейст. | СПК ПЗ «Гарский» |
| 7 | д. Б.Гари (у теплой стоянки транспорта) | 5589 | 1981 | Дейст. | СПК ПЗ «Гарский» |

На скважинах организован подъем воды и дальнейшая ее подача самотёком в водопроводную сеть, откуда вода разбирается потребителями. Повышающие насосные станции отсутствуют.

Территория Гарского сельского поселения обеспечена подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения. Организованы резервуары холодной воды для гарантированного обеспечения питьевой водой населения, организаций социальной сферы и промышленных предприятий, в случае выхода из строя всех головных сооружений.

В настоящее время на территории поселения наряду с централизованным водоснабжением большая часть пользуется колодцами. В состав Гарского сельского поселения входит 9 населённых пунктов, не имеющих централизованного водоснабжения.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Гарского сельского поселения отсутствует. Приготовление горячей воды происходит индивидуальными водонагревателями.

Контроль за качеством воды на источниках водоснабжения осуществляет филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Котельническом районе».

На все скважины, расположенные на территории Гарского сельского поселения, разработан проект зон санитарной охраны водозаборных скважин. Подземные воды из скважин в посёлке Зенгино и деревне Большие Гари параллельно снабжают холодной водой всех потребителей (жилые дома и здания социальной сферы).

Общий расход воды на нужды населения пропорционален числу жителей в населённом пункте, а также расходу воды на хозяйственно-питьевые нужды, приходящемуся на одного жителя, т.е. норме водопотребления. Норма удельного водопотребления учитывает количество воды потребляемое одним человеком в сутки на хозяйственно-питьевые нужды. В настоящее время предусмотрены расчётные среднесуточные расходы на хозяйственно-питьевые нужды одного жителя: 125-160 л/сут. Выбор нормы водопотребления производится с учётом природно-климатических условий, мощности источника водоснабжения, уклада жизни населения и других местных условий.

В Гарском сельском поселении удельная норма потребления принимается равной 100 литров в сутки на человека, из водозаборных колонок, среднесуточная норма водопотребления на одного жителя принимается 30-50 л/сут.

Водный баланс подачи воды,  м3/сут :

| Наименование | Общая суммарная установленная производственная мощность скважин м3/час | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  | мощность, кВт | подача, м3/ч |  |
| Населенные пункты | 9,5 | 20 | 142,35 |

# Существующей мощности достаточно, чтобы покрыть  потребности населения.

Оснащенность  приборами  учета  в Гарском сельском поселении составляет 63%,  приборы учета отсутствуют у  37 %  потребителей.  Таким образом,  оценка удельного водопотребления  не может быть выполнена  на основании мониторинга  фактического потребления.  Потребление  воды  рассчитывается исходя из  нормативов и  данных о фактическом потреблении

Общий водный баланс:

| № п/п |  | Ед.изм. | 2016 | Перспективный общий водный баланс на 2017-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подано воды в сеть | м3 | 50181 | 49177 |
| 2 | Потери воды | м3 | 0 | 0 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 |
| 4 | Отпущено потребителю | м3 | 50181 | 49177 |

Большие потери воды ввиду большого износа систем водоснабжения.

Коммерческий  учет  воды  на  комплексе  водозаборных  сооружений  организован. Водяные счетчики установлены на всех работающих скважинах.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности поставки услуг потребителю.

Скважины  обеспечивают  всех  потребителей  подключенных  к  центральному Водоснабжению. Запасы  подземных  вод  обеспечивают  потребность  в  хозяйственно-питьевом  и противопожарном водоснабжении сельского поселения. Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Загрязнение подземных вод происходит в процессе фильтрации вредных веществ с поверхности.  При  этом  существует  несколько  видов  источников  загрязнения: промышленные  площадки,  на  которых  используются  вещества,  обладающие способностью  мигрировать  с  подземными  водами;  места  хранения  промышленной продукции  и  отходов;  места  скопления  бытовых  отходов;  поля  орошения сельскохозяйственных продуктов.

Тариф  на  питьевую  воду  (питьевое  водоснабжение)  для  ООО  «Водоканал плюс» на территории Гарского сельского поселения с 01.01.2017  по  30.06.2017  составлял 24,20  руб./м3,  с  01.07.2017  по  31.12.2017 –25,75 руб./м3  (Решение правления  РСТ по Кировской области  от 16.10.2015 № 39/38-кс-2016).

Технические и технологические проблемы в системе - сильный износ систем водоснабжения.

2.4. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

Водоотведение Гарского сельского поселения осуществляется как по централизованной схеме, так и с помощью автономных канализационных систем.

Водоотведение в п. Зенгино осуществляется по централизованной схеме с подключением общественных зданий и жилых домов.

Жилая застройка остальных  10 населённых пунктов оборудована надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод.

В настоящее время в  посёлке Зенгино  организация осуществляющая централизованное водоотведение  отсутствует. Ведется работа по заключению концессионного соглашения.

Водоотведение ведётся от 520 объектов системой самотечных трубопроводов в отстойник. Неочищенные сточные воды сбрасываются в отстойник. Деление на технологические зоны отсутствуют, ввиду отсутствия очистного сооружения, так же отсутствует система утилизации осадка сточных вод. Очистка выгребных ям осуществляется обслуживающей организацией района по заявочному принципу.

Сведения о канализации населённых пунктов представлены в таблице:

| Населённый пункт | Сеть канализации | Приёмник сточных вод |
| --- | --- | --- |
| п. Зенгино | Канализационная сеть из чугунных, труб Ø200 и 250 мм, принимающая сточные воды, общая протяжённость 5 км. Прокладка проводилась в 1954 году. | Отстойник |

Общий износ канализационных сетей в Гарском сельском поселении составляет 80%. При сильном износе возможно повреждение канализационной трубы и прорыв с дальнейшей протечкой неочищенных канализационных стоков в грунт. Загрязнение создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Существующая система водоотведения представляет опасность с экологической точки зрения ввиду отсутствия работоспособных систем очистки сточных вод.

Нормативный срок службы для чугунных канализационных труб составляет 40 лет.

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в не канализованной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято 25 л/сут на одного жителя.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в посёлке Зенгино приведён в таблице:

| Населённый пункт | п. Зенгино |
| --- | --- |
| Получено потребителем, м³ | 25900 |
| Сточные воды не поступившие в централизованную систему водоотведения, м³ | 2500 |
| Отведено, м³ | 23400 |

Все сточные воды, поступающие по поверхности рельефа (поверхностно-ливневые) централизованно не отводятся.

Развитие систем канализации предусматривается в п. Зенгино.

В п. Зенгино предусматривается сохранение существующей канализационной системы, а также расширение сети к объектам централизованного водопотребления в д. Большие Гари. При отсутствии возможности подключения данных объектов предусматривается устройство станций (индивидуальных) биологической очистки воды.

Для централизованной канализации обязательно строительство очистных сооружений.

Технические и технологические проблемы в системе - сильный износ систем водоотведения,  отсутствие  здания очистных  в п. Зенгино.

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

На территории Гарского сельского поселения население снабжается природным газом от существующей ГРС Стрижи. Проектная производительность ГРС Стрижи (по данным ООО «Волготрансгаз») составляет 39,4 тыс. м³/час.

По программе «Газификация Кировской области» газифицированы 2 населенных пункта: д. Большие Гари, п. Зенгино. Газопроводные сети построены в пос. Зенгино. Протяженность межпоселкового газопровода составляет 5,2 км, сетей среднего и низкого давления составляет 9,4 км. (Протяженность газовых сетей дана ориентировочно).

Где нет природного газа для приготовления пищи жители частного сектора  используют сжиженный газ в баллонах.

Газопровод  является  экологически  чистым  сооружением,  ввод  его  в  действие  не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Опасными  событиями,  которые  могут  оказать  влияние  на  безопасность  людей, являются пожары и аварии на сетях газоснабжения.

Тариф  на  с 01.01.2017  по  30.06.2017  составляет  5.15  руб./м3,  с  01.07.2017  по  31.12.2017 –5.27 руб./м3.

Технические и технологические проблемы в системе - строительство разводящих сетей газопровода низкого давления,  проведение текущих ремонтов.

## 2.6. Характеристика существующего состояния коммунальных систем по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

На  территории  муниципального  образования Гарское сельское поселение, администрацией Гарского сельского поселения с обслуживающей  организацией,  осуществляющей  сбор  и  вывоз  отходов ОМУ АТП «Оричевский»  заключен договор на вывоз твердых бытовых отходов.

На  сегодняшний  момент  на  территории  муниципального  образования   отсутствуют  санкционированные  места  захоронения  отходов. Отходы,  собираемые  с  территории  поселения,  вывозятся  для  захоронения    на новый полигон ТБО д. Кокорины. Период вывоза 2 раза в неделю.

Специализированные  предприятия,  занимающиеся  переработкой  твердых  бытовых отходов,  отсутствуют.  Все  имеющиеся  стихийные  свалки  подлежат  обязательной ликвидации. В  процессе  жизнедеятельности  населения,  работы  промышленных  предприятий  и различных  организаций  образуются  твердые  и  жидкие  бытовые  отходы,  промышленные отходы различных классов опасности. Контейнеры на территории поселения не установлены.

Продолжающееся  загрязнение  природной  среды  газообразными,  жидкими  и твердыми отходами производства и бессистемный подход к решению проблем обращения с отходами приводит к развитию следующих негативных тенденций:

увеличение  земельных  площадей,  занятых  несанкционированными  местами размещения отходов;

загрязнение  подземных  и  поверхностных  вод,  атмосферного  воздуха  продуктами разложения отходов;

рост  потенциальной  опасности  загрязнения  окружающей  среды  токсичными отходами производства;

снижение показатели жизни населения региона.

Проводится систематический сбор ТБО вдоль дорог, в рекреационных зонах, парках, скверах. Транспортировка отходов осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами в области обращения с отходами. Осуществляется ликвидация свалок, расположенных на территории Гарского сельского поселения.

Территория поселения 97,7 кв. км, каждый год появляются несанкционированные свалки, которые неблагоприятно влияют на внешний вид, экологию  и санитарное состояние поселения. Ведется работа с населением  по организации сбора и вывоза бытовых отходов. Результатами проведенной работы должны стать отсутствие несанкционированных свалок и ликвидация предпосылок для складирования бытового мусора в непредназначенных для этих целей местах.

# 3. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

3.1. План развития поселения

В  данном  разделе  используются  данные  социально-экономического  развития муниципального  образования  на  01.01.2017  (существующее  положение),  на  1-ую очередь – до 2022 г., и на расчетный срок – до 2037 г.

Муниципальное образование  Гарское сельское поселение Оричевского района Кировской области, в силу своего географического положения, наличия ресурсов, достаточно развитой инфраструктуры обладает необходимым потенциалом для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, повышения уровня жизни населения.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе перед органом местного самоуправления стоит задача: определить «точки роста» и приоритетные направления развития территории МО, мобилизовать собственные и привлечь внешние инвестиционные ресурсы, в том числе за счет участия в проекте по поддержке местных инициатив.

Документом территориального планирования является генеральный план муниципального образования Гарское сельское поселение Оричевского муниципального района, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. На сегодняшний день на территории Гарского сельского поселения существуют следующие функциональные зоны населенных пунктов:

1) Жилая зона – зона малоэтажной жилой застройки с земельными участками,  зона коллективных и индивидуальных гаражей, овощных ям, зона малоэтажной многоквартирной застройки (2-3 этажа),  зона перспективной малоэтажной застройки. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

2) Зона общественно-деловая – включает территории объектов делового, общественного и коммерческого назначения, размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов религиозного назначения.

Производственная зона – предназначена для размещения промышленных, коммунально-складских объектов и сельскохозяйственных предприятий.

3) Зона инженерной и транспортной инфраструктур – территории, предназначенные для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (дороги, сооружения водопровода, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи).

4) Зона сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья, территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

5) Зона ведения лесного хозяйства – включает эксплуатационные леса, являющиеся главной сырьевой базой лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей промышленности.

6) Зона рекреационного назначения – территории, занятые защитными лесами, скверами, парками, прудами, озерами, а также территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Для удовлетворения спроса на земельные участки под застройку необходимо проведение мероприятий по:

1) выявлению незастроенных территорий в существующей застройке с целью предоставления для жилищного строительства;

2) сокращению санитарно-защитных зон предприятий, расположенных в жилой застройке или их переносу в промышленные зоны;

3) рекультивации территорий, ранее занятых производственными и коммунально-складскими предприятиями с целью их благоустройства и размещения рекреационных и общественно-деловых зон.

Генеральным планом предусматривается капитальное строительство на свободных территориях в жилой зоне. Предусматривается новое жилищное строительство – смешанная застройка индивидуальными и квартирными домами с приусадебными участками.

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

Строительство нового жилищного фонда, с учетом планировочных ограничений.

Ликвидация ветхого фонда, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов.

Комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории, устройством спортивных и парковых зон.

Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

Сохранение сложившейся застройки, улично-дорожной сети, зеленых насаждений, дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных районов, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, основе выразительных архитектурных решений.

На территория муниципального образования Гарское сельское поселение   имеются объекты социальной инфраструктуры:

Образования

| Наименование учреждения | Всего | Число воспитанников | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МОКУ СОШ п. Зенгино | 1 | количество мест по проекту - 250 чел. списочный состав - 81 чел. | Здание типовое, кирпичное, 1952 г.п., Режим работы 7 час (Водоснабжение, отопление,газоснабжение, канализация) |
| ДО МОКУ СОШ п. Зенгино | 1 | количество мест по проекту – 75 чел. списочный состав - 35 чел. | Здание типовое, кирпичное, 1954 г.п., Режим работы 10 час (Водоснабжение, отопление, газоснабжение, канализация) |

Здравоохранение

| Наименование учреждения | Всего | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Фельдшерско-акушерский пункт в п. Зенгино (КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ») | 1 | пос. Зенгино, ул. Школьная, д. 5, здание типовое, кирпичное, 1950 г.п., проведён капитальный ремонт, режим работы одна смена 8 час. |
| Аптека | 1 | расположена в здании администрации Гарского поселения пос. Зенгино. |
| Социально-медицинское учреждение геронтологическое отделение КОГАУ СО «Оричевский центр социальной помощи семье и детям» | 1 | пос. Зенгино, ул. Школьная, д. 7 |

Культура

| Наименование учреждения | Всего | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Гарский Дом культуры филиал МБ УК «Оричевская РЦКС» | 1 | пос. Зенгино, ул. Центральная, д. 4. Здание кирпичное 1953 года постройки, износ здания 60 %, требуется проведение капитального ремонта |
| Гарская сельская библиотека - филиал МКУК «Оричевская районная централизованная библиотечная система» | 1 | Здание 1952 г. Каменное проведён капитальный ремонт в 2015 году |
| Памятник воинам землякам, павшим в боях во время Великой Отечественной войны. | 1 | п. Зенгино, ул. Комсомольская, Парк Победы |

Объекты физической культуры и спорта

| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность (м2 площади пола) | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал МКОУ СОШ п. Зенгино | п. Зенгино, ул. Школьная, д. 3 | 180 | требуется ремонт |

Предпосылками для экономического развития Гарского сельского поселения:

промышленное производство (лесопереработка),

сельское хозяйство (СПК ПЗ «Гарский», ООО «ЭкоМакс»);

разработка минерально-сырьевых ресурсов (строительных песков, торфа),

торговля с развитием социальной и транспортной инфраструктуры,

лесное хозяйство (лесовосстановление, лесообработка),

строительство объектов газификации,

реконструкция объектов жизнеобеспечения (электролинии, водопровода, водоотведения).

Наибольший удельный вес в структуре экономического развития занимает сельское хозяйство, заготовка и переработка леса. Убыточных предприятий на территории поселения нет.

Общая численность населения поселения на 01.01.2017 составила 954 человека.

| Таблица - Сведения о численности постоянного населения с 2012 по 2017 год. |
| --- |
| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянного населения, человек/ без численности дачников-сезонников |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | д. Бакулины | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 |
| 2 | д. Большие Гари | 339 | 332 | 307 | 310 | 312 | 312 |
| 3 | п. Зенгино | 650 | 624 | 623 | 623 | 623 | 627 |
| 4 | д. Левановы | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| 5 | д. Малые Гари | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | д. Обжерины | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 5 |
| 7 | д. Параваевы | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | д. Савиновы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | д. Салмаки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | д. Субботичи | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 11 | д. Шалаевы | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| ВСЕГО | 1034 | 998 | 971 | 964 | 960 | 954 |

Национальный состав населения представлен следующим образом: русские 85 % от общей численности населения, удмурты, армяне, татары, таджики.

За  6 лет (с 2012 по 2017 гг) численность населения относительно снижается.

Основной причиной миграции населения является отсутствие рабочих мест, в связи с этим  часть трудоспособного населения (38 %) вынуждена работать за пределами поселения.

Таблица. Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения

| № п/п | Показатели | Единица. измерения | за 2012 | за 2013 | за 2014 | за 2015 | за 2016 | за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения | чел | 971 | 961 | 974 | 964 | 960 | 954 |
|  | Дети до 15 лет | чел | 134 | 131 | 139 | 128 | 166 | 160 |
|  | - в трудоспособном возрасте | чел | 489 | 478 | 486 | 483 | 443 | 441 |
|  | - старше трудоспособного возраста | чел | 348 | 352 | 349 | 353 | 351 | 353 |
| 2 | Показатели естественного прироста (убыли) населения | чел | -13 | -8 | +5 | 0 | -8 | -5 |
|  | - прирост | чел | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 |
|  | - убыль | чел | 23 | 18 | 3 | 9 | 16 | 15 |
| 3 | Показатели миграции населения | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | - прирост | чел | 51 | 38 | 21 | 35 | 52 | 30 |
|  | - убыль | чел | 37 | 28 | 21 | 26 | 44 | 32 |

Анализируя данные таблицы можно отметить следующие моменты:

Рождающееся поколение не восполняет поколение своих родителей, происходит интенсивный процесс старения, уменьшается численность трудоспособного и детского населения.

Баланс населения также ухудшается, из-за превышения числа убывших с территории, над числом прибывшим на территорию.

На показатель численности населения в трудоспособном возрасте оказывают влияние такие факторы естественного и миграционного движения, как рождаемость, смертность, в том числе смертность лиц трудоспособного возраста структурные факторы (доля лиц младших и старших возрастных групп, постарение населения), миграция. Важно развивать рынок труда, сохраняя прежние рабочие места, создавая новые с достойными условиями и оплатой труда, повышать инвестиционную привлекательность поселения, развивать инфраструктуру, в том числе дороги, жилье и другие объекты производственного и социального назначения с учетом потребностей местного населения.

Оценивая в целом экономико–географический потенциал муниципального образования, можно сделать следующие выводы:

1. Гарское сельское поселение имеет благоприятное транспортно-географическое положение для ведения хозяйственной деятельности, развития экономических связей со всеми регионами России.

2. Относительно высокий уровень газификации, инженерного обустройства, устойчивого энергоснабжения территории  позволяют активно вести жилищное и производственное  строительство, развивать промышленность, агропромышленный комплекс, социальную сферу.

3. Близость к областному центру, а также природно-климатические условия   привлекательны  для переезда в поселение для постоянного проживания населения из других районов области и регионов России.

4. С точки зрения экологии ограничивающим фактором (в том числе в психологическом плане) может быть наличие на территории Оричевского района объекта по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.

3.2. План прогнозируемой застройки

В Гарском сельском поселении жилой фонд представлен двух этажными  многоквартирными жилыми домами, одно и двухэтажными жилыми домами, индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Общая площадь жилищного фонда Гарского сельского поселения на 01.01.2017 г. составляет 22,3 тыс. м2  общей площади, из них муниципальной собственности 1,2 тыс. м² общей площади, частной собственности 20,8 тыс. м² общей площади. В застройке преобладают блокированные жилые дома усадебного типа (6300 м²),  индивидуальные жилые дома усадебного типа (5100 м²). Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир  составляет 22,9 кв.м / чел. Жилой фонд -  благоустроен более 60 %. Аварийный жилой фонд в поселении отсутствует.

Состояние жилищного фонда поселения показывает необходимость проведения капитального ремонта в разных объемах в 17 многоквартирных домах по программе «Капитального ремонта».

По состоянию на 01.01.2017 года в 16 многоквартирных домах выбран непосредственный способ управления.

На территории поселения спрос на жилье существует, есть свободные площадки для индивидуального жилищного строительства. Необходимость обеспечения населения доступным (с точки зрения стоимости и срока возможного приобретения) и комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем является одной из важнейших проблем социально-экономического развития Гарского сельского поселения.

За 5 лет в поселении введено с 2011 по 2017 годы на территории поселения введено:

- 936,9  кв. м2  объектов жилого назначения;

Средний объём ввода в эксплуатацию нового жилья за счёт всех источников финансирования (СПК ПЗ «Гарский», индивидуальное строительство) составляет 187,38 м2/год, в среднем ежегодно по 2 дома.

Данные об объеме введенного жилищного фонда в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2013 – 2017 годы

| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Годы | количество домов | Общая площадь построенного жилья, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилой дом | новое строительство | 2013 | 6 | 610,0 |
| 3 | жилой дом | новое строительство | 2014 | 1 | 201,2 |
| 4 | жилой дом | новое строительство | 2016 | 2 | 65,7 |
| 5 | жилой дом | новое строительство | 2017 | 1 | 60,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 10 | 936,9 |

Расчет необходимых объемов нового жилищного строительства исходит из того, что с  увеличением производства СПК ПЗ «Гарский» увеличится  количество  рабочих  мест,  уровень благосостояния  местного  населения  будет  повышаться  и,  следовательно, увеличатся возможности строительства нового жилья. Планируется в 2019 году СПК ПЗ «Гарский» строительство индивидуальных домов для своих работников на свободных землях в  д. Большие Гари.

Для осуществления вышеуказанной цели ставятся следующие задачи:

обеспечить каждую семью отдельной квартирой или благоустроенным домом;

сформировать  комфортную  среду  проживания;

изыскать несколько крупных площадок для индивидуальной усадебной застройки.

Прогнозируемые объемы жилищного строительства

| № п/п | Принадлежность жилья | Введено в 2017 году, тыс. кв.м | Прогноз развития жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2037 |
| 1 | Всего жилья в поселении | 0,06 | 0,22 | 0,1 | 0,16 | 0,16 | 0,1 | 2,1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальное | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Ведомственное (СПК ПЗ «Гарский») | - | 0,12 | - | 0,06 | 0,06 | - | 0,6 |
| 1.3 | Частное | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,5 |

Прогнозируется  рост  объемов  нового  жилищного строительства  на  15 %.

Необходимость обеспечения населения доступным (с точки зрения стоимости и срока возможного приобретения) и комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем является одной из важнейших проблем социально-экономического развития Гарского сельского поселения.

Наиболее крупные предприятия муниципального образования:  СПК ПЗ «Гарский».

Сферы экономической деятельности

| Промышленность | ИП (деревообработка) |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство | ООО «Эко Макс» производство кормовых премиксов, СПК ПЗ «Гарский»: мясомолочное направление Развитие личного подсобного хозяйства на территории поселения |
| Добыча полезных ископаемых | Добыча песка, гравия |
| Прочие направления экономического роста | Развитие малого предпринимательства - торговля, охотбаза (охота, рыбалка) |

На  первую  очередь  и  на  расчетный  период  прогнозируется  сохранение существующих  направлений  в  промышленности,  также  организация  и  развитие  новых направлений в экономике муниципального образования.

3.3 Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генплана

Наряду  с  прогнозами  территориального  развития   поселения   большое  значение  при разработке  программы  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Во-первых,  объемы  потребления  должны  быть  обеспечены  соответствующими производственными  мощностями  организаций  коммунального  комплекса.  Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение.

Во-вторых,  прогнозные  объемы  потребления  товаров  и  услуг  должны  учитываться при  расчете  надбавок  к  тарифам,  которые  являются  одним  из  основных  источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Электроснабжение

Существующие мощности объектов энергетики имеют достаточный запас мощности для удовлетворения потребности всех потребителей электроэнергии.

В  связи  с вводом  нового жилья,  а  также  увеличения потребительского  спроса  на  энергоемкие  товары  (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий на период до 2022  года и на перспективу до 2037  года, планируется увеличение потребления электроэнергии по сравнению с уровнем 2010 года.

Теплоснабжение

Теплоснабжение общественных зданий: здание администрации поселения, школы и детского сада,  ФАП, геронтологического отделения, библиотеки, дома культуры,  магазин  ООО «Светлана, Оричевского РАЙПО,    производственных зданий:  ОАО «ЭкоМакс», автогаража, мех.мастерских) и части  жилого фонда  тепловой энергией осуществляется от газовой  котельной  п. Зенгино.

На 2017 г. отпуск тепловой энергии в тепловую сеть составил 5972 Гкал/год.

Установленная  мощность  котельного  оборудования  на  котельных  достаточна  для обеспечения  теплом  всех потребителей. Объемы  отпуска  тепловой  энергии  до  2022  года  для  существующих  потребителей тепловой  энергии общественных  зданий: здание администрации поселения, школы и детского сада,  ФАП, геронтологического отделения, библиотеки, дома культуры,  магазин  ООО «Светлана, Оричевского РАЙПО,    производственных зданий:  ОАО «ЭкоМакс», автогаража, мех.мастерских) и части  жилого фонда планируются  стабильно на одном уровне.

Необходимо  проводить  реконструкцию  и  модернизацию   тепловых сетей.

Водоснабжение

На  территории  муниципального  образования  имеется  8  скважин  (6  рабочих), общая суммарная установленная производственная мощность скважин составляет 20 м3/час. Все скважины находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

В настоящее время предусмотрены расчётные среднесуточные расходы на хозяйственно-питьевые нужды одного жителя: 125-160 л/сут. В Гарском сельском поселении удельная норма потребления принимается равной 100 литров в сутки на человека, из водозаборных колонок, среднесуточная норма водопотребления на одного жителя принимается 30-50 л/сут.

Максимальное потребление расхода воды - 142,35  м3/сут.

Необходима реконструкция  систем водоснабжения.

Водоотведение

Водоотведение в п. Зенгино осуществляется по централизованной схеме с подключением общественных зданий и жилых домов.

В Гарском сельском поселении 10 населённых пунктов не имеют централизованной канализации. Очистка выгребных ям осуществляется обслуживающей организацией по заявочному принципу.

В п. Зенгино предусматривается сохранение существующей канализационной системы, а также расширение сети к объектам централизованного водопотребления в д. Большие Гари. Для централизованной канализации обязательно строительство очистных сооружений.

Газоснабжение

На сегодняшний день из 11 населенных пунктов Гарского сельского поселения газифицировано 2 населенных пункта: п. Зенгино, д. Большие Гари. В 2017 году для включения в План газификации Кировской области сформирована и подана заявка на газификацию п. Зенгино (жилые индивидуальные дома и дома блокированной застройки).

Увеличение потребления газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи с  подключением к газоснабжению существующей жилищной застройки  вводом и строительством жилых домов с индивидуальным отоплением.

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

В перспективе предполагается увеличение объемов образующихся твердых бытовых отходов,  как  в  абсолютных  величинах,  так  и  на  душу  населения  и  усложнение морфологического  состава  твердых  бытовых  отходов,  включающих  в  себя  все большее количество экологически опасных компонентов. В связи с этим необходимо  качественно обеспечить  централизованный  сбор  ТБО  сортировку  и  вывоз  на  место  переработки  и последующего захоронения.

# 4. Перечень мероприятий и целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения

В целях определения эффективности принятых Программой мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры для показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения, установлены текущие (базовые) значения на 2018 год с разбивкой по годам на ближайшие 5 лет и плановое значение на период 2022-2037 г.

Значения показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения, устанавливаемые в Программе

| Наименование показателя | значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2037 |
| удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения) (% от числа опрошенных) | 76,4 | 77 | 79 | 80 | 82 | 100 |
| степень охвата потребителей приборами учета (%) | 48,34 | 50 | 55 | 60 | 65 | 100 |
| доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения) | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 90 |

## 4.1.1. Целевые показатели надежности, качества и энергоэффективности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Для обеспечения учета показателей надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспектив их развития, а также показателей качества коммунальных ресурсов, Программой установлены текущие (базовые) и плановые значения показателей надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации мероприятий являются данные государственного и ведомственного статистического учета.

### 4.1.2. Значения целевых показателей систем водоснабжения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов систем водоснабжения, устанавливаемые в Программе приведены в таблице.

Значения целевых показателей централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2037 |
| Показатели качества питьевой воды |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
| доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%) | 80 | 80 | 75 | 70 | 65 | 45 |
| доля износа системы водоснабжения, нуждающейся в замене (%) | 62,6 | 62,6 | 60 | 60 | 50 | 45 |
| Показатели энергетической эффективности |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт/ч/куб. м) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,05 |

### 4.1.3. Значения целевых показателей систем водоотведения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, устанавливаемые в Программе приведены в таблице.

Значения целевых показателей централизованных систем водоотведения с разбивкой по годам

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| Показатели качества поставляемых услуг водоотведения |
| Показатели надежности систем водоотведения |
| доля канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Показатели энергетической эффективности |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт/ч/м3) | - | - | - | - | 1,07 | 1,05 |

### 4.1.4. Значения целевых показателей систем теплоснабжения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности систем теплоснабжения, устанавливаемые в Программе приведены в таблице.

Значения целевых показателей систем теплоснабжения с разбивкой по годам

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2037 |
| доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности теплоснабжения |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 |
| количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2037 г. - 0 ед./км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| уровень потерь (%) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |

### 4.1.5. Значения целевых показателей систем электроснабжения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности систем электроснабжения, устанавливаемые в Программе приведены в таблице.

Значения целевых показателей систем электроснабжения с разбивкой по годам

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2037 |
| Доступность для потребителей |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |
| доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Ресурсная эффективность электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| уровень потерь электрической энергии (%) | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |

### 4.1.6. Значения целевых показателей систем газоснабжения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности систем газоснабжения, устанавливаемые в Программе приведены в таблице.

Значения целевых показателей систем газоснабжения с разбивкой по годам

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2037 |
| Охват потребителей приборами учета |
| доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения |
| количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| износ оборудования систем газоснабжения (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 4.1.7. Значения целевых показателей объектов систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, устанавливаемые в Программе с учетом 5 % ежегодного увеличения объемов образования отходов, приведены в таблице.

Значения целевых показателей коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО |
| объем образования отходов от потребителей(тыс. м3/год) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| Показатели качества услуг по сбору, транспортированию и захоронению ТКО |
| соответствие качества услуг установленным требованиям (%) | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |
| Показатели надежности системы |
| продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (день/месяц) | 2/неделя | 2/неделя | 2/неделя | 2/неделя | 2/неделя | 2/неделя |

## 4.2. Мероприятия комплексного развития коммунальной инфраструктуры

### 4.2.1. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства.

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых и существующих объектов капитального строительства:

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство сетей электроснабжения |  |  |  |  |  | + |
| в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство сетей газоснабжения |  | + | + | + | + | + |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  | + |
| в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство сетей водоснабжения |  |  |  |  |  | + |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |  |  | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых и существующих объектов капитального строительства:

в отношении доступности для потребителей систем водоснабжения:

увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, с 81 % в 2017 году до 90,0 % к 2028 году.

в отношении доступности для потребителей систем теплоснабжения:

поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению в период с 2018 по 2028 год на уровне 100,0 %;

в отношении доступности для потребителей систем электроснабжения:

поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, в период с 2017 по 2026 год на уровне 100,0 %;

в отношении доступности для потребителей систем газоснабжения:

увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, с 56 % в 2017 году до 70,0 % к 2028 году.

### 4.2.2. Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

Ниже представлены основные мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2037 |
| организация заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов | + | + | + | + | + | + |
| обеспечение на уровне муниципального образования контроля качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | + | + | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов:

соответствие качества услуг установленным требованиям (%) улучшение показателя с 70 % в 2018 году до 100 % к 2037 году.

продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (день/месяц) увеличение показателя на уровне 2/неделя (два  раза в неделю) в период с 2018 года по 2028 год.

### 4.2.3. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2037 |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проведение реконструкции сетей и оборудования систем электроснабжения | + | + | + | + | + | + |
| в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция сетей газоснабжения с заменой запорной арматуры |  |  |  |  |  | + |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проведение реконструкции сетей и оборудования систем теплоснабжения |  |  |  |  |  | + |
| в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проведение реконструкции сетей и оборудования систем водоснабжения |  |  |  |  |  | + |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Замена канализационных сетей и оборудования систем и установка системы очистки сточных вод и автономной системы канализации. |  |  |  |  |  | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов:

в отношении качества питьевой воды:

снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, с 70 % в 2017 году до 60,0 % к 2028 году;

в отношении качества поставляемых услуг водоотведения:

снижение объема сточных вод, с 10 % в 2017 году до 0 % к 2028 году;

в отношении надежности и бесперебойности водоснабжения:

снижение количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, с 1,1 ед./км в 2017 году до 1,1 ед./км к 2028 году;

в отношении надежности систем водоотведения:

уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 100 % в 2017 году до 0 % к 2028 году;

снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, с 1 ед./км в 2017 году до 0,50 ед./км к 2028 году;

в отношении надежности обслуживания систем электроснабжения:

аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), с 0,05 ед./км в 2017 году до 0,01 ед./км к 2028 году;

поддержание продолжительности (бесперебойность) поставки товаров и услуг систем электроснабжения (час/день) с 2017 по 2028 год на уровне 24/7;

в отношении надежности обслуживания систем газоснабжения:

недопущение аварий на системах: количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) с 2017 по 2028 год на уровне 0 ед./км.

### 4.2.4. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2037 |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |
| мероприятия, направленные на снижение уровня потерь электрической энергии | + | + | + | + | + |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| проведение энергетического аудита системы теплоснабжения |  |  |  |  | + |
| мероприятия, направленные на снижение удельного расхода топлива |  |  |  | + |  |
| в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Ремонт систем водоснабжения |  | + |  |  | + |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |
| Ремонт систем водоотведения |  | + |  |  | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения:

в отношении показателей энергетической эффективности систем водоснабжения:

снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, с 44,4 % в 2017 году до 40,0 % к 2028 году;

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт/ч/м3), с 1,07 в 2017 году до 1,05 к 2028 году;

в отношении показателей энергетической эффективности систем водоотведения:

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт/ч/м3)1,05 к 2028 году;

в отношении ресурсной эффективности теплоснабжения:			снижение уровня потерь, с 15,0 % в 2018 году до 8,0 % к 2037 году.

в отношении ресурсной эффективности электроснабжения:			снижение уровня потерь электрической энергии, с 10,0 % в 2018 году до 8,0 % к 2037 году.

### 4.2.5. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
| ликвидация несанкционированных свалок | + | + | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду:

снижение доли несанкционированных свалок на территории муниципального образования (%) с 10 % в 2018 году до 0 % к 2037 году.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| установка системы очистки сточных вод |  |  |  |  |  | + |
| в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| ликвидация несанкционированных свалок | + | + | + | + | + | + |
| организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  | + |
| организация сбора люминесцентных и энергосберегающих ламп, приборов, содержащих ртуть |  |  | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду:

снижение доли несанкционированных свалок на территории муниципального образования (%) с 3 % в 2017 году до 0 % к 2028 году;

### 4.2.6. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения

Ниже представлены основные мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| в сфере электроснабжения |  |
| установка приборов учета электроэнергии | + | + | + | + | + | + |
| в сфере водоснабжения |  |
| установка приборов учета | + | + | + | + | + | + |
| в сфере теплоснабжения |  |
| установка общедомовых приборов учета | + | + | + | + | + | + |
| в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| установка приборов учета |  | + | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

в отношении охвата потребителей приборами учета электрической энергии:

поддержание доли объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, в период с 2018  по 2028 год на уровне 100,0 %;

поддержание доли объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в период с 2018 по 2028 год на уровне 100,0 %;

# 5.  Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам систем коммунальной, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства (далее - укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов).

В приложении 1 к Программе представлена оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры.

В приложении 1 к Программе представлена укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры с учетом сборников:

НЦС 81-02-12-2014«Наружные электрические сети»;

НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети»;

НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации»;

НЦС 81-02-15-2014 «Сети газоснабжения».

Укрупненная оценка объемов финансирования мероприятий выполнена с учетом приказа Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр "О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры" (НЦС 81-02-2014).

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в сборниках предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов инженерной инфраструктуры которые финансируются в том числе с привлечением средств федерального бюджета.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 км, 100 м2, 1 место).

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов- представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных  данных,  технических  условий  на  проектирование  и  проведение  необходимых  согласований  по

проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские

работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих - строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства

# 6. Обосновывающие материалы

## 6.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Прогнозные показатели спроса на коммунальные ресурсы зависят от ряда факторов, среди которых, в том числе и финансовые возможности потребителей.

Среди основных категорий потребителей коммунальных ресурсов можно выделить физических лиц (население), а также хозяйствующих субъектов экономики поселения: коммерческие организации, бюджетные учреждения.

Платежеспособность пользователей услуг коммунального хозяйства зависит, в первую очередь, от общего экономического положения в поселении, уровня инфляции, размера оплаты труда работников организаций, превышения среднего уровня дохода населения над уровнем прожиточного минимума.

На способность оплачивать услуги коммунального хозяйства субъектами реального сектора экономики влияет общая экономическая ситуация в поселении: финансовые показатели деятельности предприятий, в частности, рентабельность, количество объектов малого и среднего бизнеса, развитие объектов социальной сферы.

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана может определяться на основании плана развития поселения, плана прогнозируемой застройки.

Под планом прогнозируемой застройки следует понимать подготовку документации по планировке территории, которая осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

К документации по планировке территории относятся проекты планировки территории, которые разрабатываются в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

Генеральным планом не предусмотрено существенное повышение градостроительной активности на территориях населенных пунктов в составе муниципального образования.

Холодное водоснабжение

Прогноз спроса на холодное водоснабжение до 2022 года и с  перспективой  на  2023-2037  годы  выполнен  на  основании  схемы  водоснабжения Гарского сельского поселения.

Перспективный структурный  водный баланс водопотребления с 2018г по 2028 гг. м3/сут

| Наименование | Водопотребление м3/сут |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жилые здания | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 |
| Бюджетные организации | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Прочие | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| ВСЕГО | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 134,6 |

Исходя таблицы  наблюдается    водопотребление   на одном уровне до  2028  года  по  сравнению  с существующим  объемом водопотребления.  Связано  с  уменьшением численности населения.

Планируемые потери воды м3

| № п/п |  | Ед.изм. | Подано в сеть | Потери |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017-2028 г. | 2017-2028 |
| 1 | Подано воды в сеть | м3 | 49177 | 0 |
| 2 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | 0 |

Тепловая энергия

Прогноз спроса на теплоснабжение до 2022 года и  с  перспективой  на  2023-2037  годы  выполнен  на  основании  схемы теплоснабжения Гарского  сельского поселения.

Объемы  отпуска  тепловой  энергии  до  2037  года  для  существующих  потребителей тепловой  энергии (здание администрации поселения, школы и детского сада,  ФАП, геронтологического отделения, библиотеки, дома культуры,  магазин  ООО «Светлана, Оричевского РАЙПО,    производственных зданий:  ОАО «ЭкоМакс», автогаража, мех.мастерских, часть жилого фонда)  планируются  стабильно на одном уровне.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной                  поселка Зенгино

|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2023гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |

Перспективные топливные балансы

| Теплоснабжающая организация/система теплоснабжения / место расположения | Расход условного топлива, т.у.т. |
| --- | --- |
|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024- 2028гг. |
| ООО ТК «Теплосервис» | 932,1 | 936,4 | 936,4 | 936,4 | 936,4 | 936,4 | 936,4 |

Электроснабжение

Существующие мощности объектов энергетики имеют достаточный запас мощности для удовлетворения потребности всех потребителей электроэнергии.

Объемы  отпуска  электрической  энергии  в Гарском сельском поселении на  период  до  2022  года  и  на перспективу  до  2037  года  увеличатся  за  счет  подключения  вновь  вводимых объектов,  индивидуальной  жилищной  застройки. В  существующей  застройке,  в  том  числе  учитывая  реализацию  программ  по энергосбережению,  годовой  объем  потребления  электроэнергии  увеличится  в  связи  с ростом  потребительского  спроса  на  энергоемкие  товары  (стиральные,  посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.).

Газоснабжение

Данные потребления газа в Гарском сельском поселении в Генеральном плане отсутствуют. На первую очередь и на расчетный  период  прогнозируется  рост  потребления  природного  газа,  в  связи  с  ростом потребления  на  отопление  перспективной  застройки  и  увеличение  длины  сетей газоснабжения в частном секторе (п. Зенгино, д. Большие Гари).

## 6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения

### 6.2.1.Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры

В целях определения целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры выбраны показатели, которые являются общими для всех систем коммунальной инфраструктуры.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 (ред. от 09.07.2016) «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» установлены критерии оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, к которым относятся:

удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных);

удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных);

удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных).

Программой предлагается принять критерий «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения» за основной показатель комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения.

Согласно пункту 18 постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 на официальном сайте субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, размещаются баннеры (графические изображения или краткую информацию о проводимом опросе с применением IT-технологий), представляющие собой ссылки на сайт или страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где проводится опрос населения с применением IT-технологий.

В качестве базового значения показателя «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» на 2018 год принято значения равное 72,8 по результатам опроса населения, проведенного в 2017 году, в котором с территории Оричевского района приняло участие 397 человек (источник информации: официальный сайт администрации Оричевского района Кировской области (http://www.orich-rayon.ru.). Плановые значения показателя «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» установлены исходя из требований повышения удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами стремящимся к 100 % и исходя из действий, направленных на привлечение большего количества населения к участию в опросе.

Плановые значения показателя «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» установлены исходя из требований повышения удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами стремящимся к 100 % и исходя из действий, направленных на привлечение большего количества населения к участию в опросе.

Показатель «степень охвата потребителей приборами учета» принят с учетом Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

Таким образом к целевым показателям комплексного развития коммунальной инфраструктуры относятся:

показатель «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных)»;

показатель «степень охвата потребителей приборами учета».

В целях определения эффективности принятых Программой мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры для показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры установлены текущие (базовые) значения на 2018 год с разбивкой по годам на ближайшие 5 лет и плановое значение на период 2023-2037 г.

Значения показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, устанавливаемые в Программе

| Наименование показателя | значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2037 |
| удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения) (% от числа опрошенных) | 72,8 | 73 | 74 | 75 | 76 | 100 |
| степень охвата потребителей приборами учета (%) | 81,25 | 80 | 70 | 60 | 60 | 100 |

### 6.2.2. Обоснование целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки поселения

Для определения целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки поселения в отношении систем коммунальной инфраструктуры выбран показатель «доступность для населения коммунальных услуг».

Показатель «доступность для населения коммунальных услуг» принят с учетом Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

Кроме этого, следует учитывать, что показатель «доступность для населения коммунальных услуг» относится к показателю перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения. Критерий доступности для потребителей услуг может определятся на основании коэффициента обеспечения потребности в коммунальной услуге, который рассчитывается как отношение прогнозируемого объема реализации коммунальной услуги, предусмотренного производственной программой организации коммунального комплекса, к объему потребности потребителей данной услуги, предоставляемой по договорам, и должен быть равен или больше 1.

Таким образом к целевым показателям мероприятий, входящих в план застройки поселения в отношении систем коммунальной инфраструктуры относится:

показатель «доступность для населения коммунальных услуг».

Значения целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки поселения в отношении систем коммунальной инфраструктуры, устанавливаемые в Программе приведены в таблице.

Значения целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки поселения в отношении систем коммунальной инфраструктуры, устанавливаемые в Программе

| Наименование показателя | значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2037 |
| доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения) | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 | 90 |

## 6.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

6.3.1.  Характеристика системы электроснабжения

Централизованное  электроснабжение  населения  и  организаций  МО  Гарское  сельское поселение осуществляет  ОАО  «ЭнергосбыТ  Плюс».  Общая  протяженность линий  электропередач  составляет  39  км.  Эксплуатацией  электросетевого  хозяйства  занимается Открытое  акционерное  общество  «МРСК  Центра  и  Приволжья»  филиал  «Кировэнерго» производственное  отделение  Южные  электрические  сети  Оричевский  РЭС  (ПО  Южные электрические  сети  Оричевский  РЭС).  Годовое  потребление  электроэнергии  составляет 160 тыс. кВт*ч.

Организация  имеет договорные  отношения  со  всеми  категориями  потребителей,  пользующихся  системой электроснабжения. Протяженность линий уличного освещения  составляет 7,25 км. в п. Зенгино и  в д. Большие Гари.

Линии уличного освещения на балансе  Гарского  сельского поселения нет.

Перечень понизительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ в Гарском сельском поселении

| №ТП | Напряжение кВ | Местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность | Тип ТП | Количество и мощность трансформаторов, кВА | Тип ячеек | Возможность установки дополнительных ячеек | Основной потребитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС «Луговая» 110/10 кВ |
| 409 | 0/0,4 | д. Малые Гари | 1980 | филиал «Кировэнерго» | ТП | 100 |  |  |  | быт |
| 410 | 0/0,4 | д. Большие Гари | 1986 | филиал «Кировэнерго» | КТПН | 250 |  |  |  | производство |
| 404 | 10/0,4 | д.Малые Гари |  | ведомственная | КТП | 400 |  |  |  | производство |
| РП «Зенгино» 10 кВ |
| 11 | 10/0,4 | п.Зенгино | 2003 | филиал «Кировэнерго» | ЗТП | 250 | КСО | нет |  | быт |
| 12 | 10/0,4 | п.Зенгино | 2003 | филиал «Кировэнерго» | ЗТП | 50 | КСО | нет |  | быт |
| 13 | 10/0,4 | п.Зенгино | 2003 | филиал «Кировэнерго» | ЗТП | 100 | КСО | нет |  | быт |
| 16 | 10/0,4 | п.Зенгино | 2003 | филиал «Кировэнерго» | ЗТП | 100 | КСО | нет |  | быт |
| 501 | 10/0,4 | д.Большие Гари | 1973 | филиал «Кировэнерго» | КТПН | 250 |  |  |  | производство |
| 502 | 10/0,4 | д.Большие Гари | 1972 | филиал «Кировэнерго» | КТП | 250 |  |  |  | производство |
| 503 | 10/0,4 | д.Большие Гари | 1982 | филиал «Кировэнерго» | КТПН | 250 |  |  |  | быт |
| 504 | 10/0,4 | д.Левановы | 1981 | филиал «Кировэнерго» | КТП | 30 |  |  |  | быт |
| 505 | 10/0,4 | д.Большие Гари | 1984 | филиал «Кировэнерго» | КТПН | 400 |  |  |  | производство |
| 506 | 10/0,4 | д.Минеевщина | 1972 | филиал «Кировэнерго» | КТП | 100 |  |  |  | быт |
| 14 | 10/0,4 | п.Зенгино |  | ведомственная | КТП | 250 |  |  |  | мастерские |
| 15 | 10/0,4 | п.Зенгино |  | ведомственная | КТП | 250 |  |  |  | котельная |

Перечень действующих воздушных (кабельных) линий электропередач напряжением 6-10 кВ филиала «Кировэнерго»

Таблица 4.6.5.2

| ВЛ (КЛ) 6-10 кВ основная (резервная) | Количество цепей | Марка и сечение провода (кабеля) | Протяженность ЛЭП (Кировэнерго/ потребителей) км | Материал опор | Год ввода в эксплуатацию/ /техническое состояние | Балансовая принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПС «Луговая» |
| Фидер № 2 | 1 | АС-70, А-70 | 19,7 | дерево на ж/б приставках, железобетонные опоры | 1992,2001 / удовл. | филиал «Кировэнерго» |
| Фидер № 4 | 1 | АС-70,Ап-50 | 18,5 / 0,95 | железобетонные опоры, дерево на ж/б приставках | 1980 / удовл. | филиал «Кировэнерго» |
| РП «Зенгино» |
| Фидер № 1 | 1 | АС-35 | 1,96 | дерево на ж/б приставках | 2003 / хор. | филиал «Кировэнерго» |
| Фидер № 5 | 1 | АС-50,АС-25 | 7,9 | железобетонные опоры, дерево на ж/б приставках | 1980 / удовл. | филиал «Кировэнерго» |

Энергообеспечение поселения осуществляется через понижающие трансформаторы 10/0,4 кВ, равномерно расположенные по территории поселения. В целом существующий уровень электропотребления поселения полностью обеспечивается существующими электросетями.

Необходимо совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества,  реконструкции линий электропередач, внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии. Сети  электроснабжения  поддерживаются  в  работоспособном  состоянии  и обеспечивают требуемое качество электрической энергии. Негативное воздействие на окружающую среду отсутствует.

6.3.2. Характеристика системы теплоснабжения

Обслуживание системы  теплоснабжения  производится  теплоснабжающей  организацией ООО ТК «Теплосервис». Отпуск тепловой энергии на нужды отопления общественных  зданий: здание администрации поселения, школы и детского сада,  ФАП, геронтологического отделения, библиотеки, дома культуры,  магазин  ООО «Светлана, Оричевского РАЙПО,    производственных зданий:  ОАО «ЭкоМакс», автогаража, мех.мастерских, жилых многоквартирных домов  производится   от одного источника -  блочной газовой котельной п. Зенгино. Установленная мощность котельной -  5,16 Гкал/ч. Отапливаемая площадь -  32594 м3.  Вид топлива - природный газ. Количество котлов – 3. Собственные нужды котельной к выработке – 2,4  %. Потери тепловой энергии в тепловых сетях - 15 %. Продолжительность отопительного периода – 5544  часов. Выработка тепловой энергии в год - 5972,8 Гкал. Расход топлива в год - 870,0 тыс м3 . Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении -  3,265 км.

Газовые котлы были введены в промышленную эксплуатацию в 2011 году. Зона действия котельной определена:  от котельной до потребителей;

В 2017 году котельная, п. Зенгино эксплуатировалась со следующими параметрами:

установленная тепловая мощность основного оборудования – 5,16 Гкал/ч;

располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации):  – 4,14 Гкал/ч;

затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,114 Гкал/ч;

тепловая мощность источника нетто – 4,747 Гкал/ч;

потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,595 Гкал/год;

затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч;

тепловая нагрузка потребителей – 3,967 Гкал/ч.

Реконструкция существующих источников тепловой энергии в Гарском  сельском поселении будет уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

Решение о загрузке источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО ТК «Теплосервис», котельная | 5,16 | 1,94 | 76% |

Представленные  данные по установленной мощности и максимальной подключенной нагрузке свидетельствуют о достаточной загрузке котельной п. Зенгино.

Структура тепловых нагрузок источников теплоснабжения теплоснабжающей организации Гарского  сельского поселения

| Тип здания | Год строительства | Объем здания по наружному обмеру, куб.м | Расчетная температура внутри помещения, град. | Макс. подкл. Нагрузка по отоплению, Гкал/час | Всего максимальная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж/дома: |  |  |  |  |  |
| ул.Рабочая,3 | 1951 | 433 | 20 | 0,014 | 0,014 |
| ул.Московская,6 | 1952 | 443 | 20 | 0,014 | 0,014 |
| ул.Пионерская,3 | 1952 | 421 | 20 | 0,014 | 0,014 |
| ул.Пионерская,5 | 1953 | 447 | 20 | 0,015 | 0,015 |
| ул.Пионерская,6 | 1958 | 595 | 20 | 0,018 | 0,018 |
| ул.Пионерская,7 | 1958 | 351 | 20 | 0,012 | 0,012 |
| ул.Пионерская,8 | 1955 | 352 | 20 | 0,012 | 0,012 |
| ул.Пионерская,9 | 1952 | 236 | 20 | 0,008 | 0,008 |
| ул.Пионерская,10 | 1966 | 418 | 20 | 0,017 | 0,017 |
| ул.Пионерская,11 | 1953 | 235 | 20 | 0,008 | 0,008 |
| ул.Пионерская,13 | 1953 | 432 | 20 | 0,014 | 0,014 |
| ул.Комсомольская,2 | 1952 | 447 | 20 | 0,014 | 0,014 |
| ул.Комсомольская,5 | 1949 | 1996 | 20 | 0,049 | 0,049 |
| ул.Комсомольская,7 | 1950 | 1996 | 20 | 0,049 | 0,049 |
| ул.Комсомольская,8 | 1951 | 337 | 20 | 0,011 | 0,011 |
| ул.Комсомольская, 10 | 1951 | 347 | 20 | 0,012 | 0,012 |
| ул.Комсомольская, 11 | 1949 | 353 | 20 | 0,011 | 0,011 |
| ул.Комсомольская, 13 | 1949 | 36 | 20 | 0,012 | 0,012 |
| ул.Московская,1 | 1976 | 2883 | 20 | 0,079 | 0,079 |
| ул.Московская,1а | 1989 | 442 | 20 | 0,018 | 0,018 |
| ул.Московская,3а | 1990 | 231,6 | 20 | 0,009 | 0,009 |
| ул.Московская,3б | 1992 | 559 | 20 | 0,021 | 0,021 |
| ул.Московская,4 | 1952 | 440 | 20 | 0,014 | 0,014 |
| ул.Московская,6 | 1952 | 220,7 | 20 | 0,007 | 0,007 |
| ул.Московская,7 | 1958 | 433 | 20 | 0,014 | 0,014 |
| ул.Московская,8 | 1952 | 440 | 20 | 0,014 | 0,014 |
| ул.Московская,9 | 1957 | 429 | 20 | 0,014 | 0,014 |
| ул.Московская,10 | 1951 | 1975 | 20 | 0,049 | 0,049 |
| ул.Московская,11 | 1958 | 428 | 20 | 0,014 | 0,014 |
| ул.Московская,12 | 1951 | 2017 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| ул.Московская,13 | 1958 | 1955 | 20 | 0,048 | 0,048 |
| ул.Московская,14 | 1955 | 2394 | 20 | 0,058 | 0,058 |
| ул.Московская,15 | 1959 | 2036 | 20 | 0,059 | 0,059 |
| ул.Московская,16 | 1956 | 2478 | 20 | 0,071 | 0,071 |
| ул.Московская,17 | 1960 | 1328 | 20 | 0,043 | 0,043 |
| ул.Московская,18 | 1971 | 423 | 20 | 0,017 | 0,017 |
| ул.Московская,21 | 1967 | 3137 | 20 | 0,086 | 0,086 |
| ул.Рабочая,2 | 1949 | 2883 | 20 | 0,068 | 0,068 |
| ул.Рабочая,4 | 1949 | 2994 | 20 | 0,071 | 0,071 |
| ул.Рабочая,5 | 1952 | 447 | 20 | 0,015 | 0,015 |
| ул.Рабочая,6 | 1992 | 487 | 20 | 0,019 | 0,019 |
| ул.Рабочая,8 | 1993 | 618 | 20 | 0,03 | 0,03 |
| ул.Рабочая,10 | 1967 | 2043 | 20 | 0,059 | 0,059 |
| ул.Школьная,1 | 1950 | 356 | 20 | 0,012 | 0,012 |
| ул.Школьная,7а | 2005 | 282 | 20 | 0,033 | 0,033 |
| ул.Школьная,9б | 1990 | 902 | 20 | 0,065 | 0,065 |
| ул.Центральная,1 | 1952 | 2715 | 20 | 0,065 | 0,065 |
| ул.Центральная,2 | 1951 | 2701 | 20 | 0,065 | 0,065 |
| ул.Центральная,3 | 1951 | 1985 | 20 | 0,049 | 0,049 |
| Муниципальные: |  |  |  |  |  |
| Геронтология | - | 1291 | 20 | 0,028 | 0,028 |
| Детский сад | - | 2606 | 20 | 0,054 | 0,054 |
| Школа | - | 9278 | 16 | 0,165 | 0,165 |
| Библиотека | - | 95,5 | 19 | 0,002 | 0,002 |
| ФАП | - | 105,6 | 20 | 0,023 | 0,023 |
| Автогараж школа | - | 235 | 10 | 0,006 | 0,006 |
| Гарский ДК | - | 2300 | 16 | 0,043 | 0,043 |
| Контора поселения | - | 443 | 18 | 0,01 | 0,01 |
| Гараж поселения | - | 75 | 10 | 0,002 | 0,002 |
| Здание музея | - | 379 | 18 | 0,008 | 0,008 |
| Прочие: | - |  |  |  |  |
| Магазин Райпо | - | 1017 | 15 | 0,019 | 0,019 |
| Магазин Светлана | - | 724 | 15 | 0,014 | 0,014 |
| Аптека | - | 81 | 18 | 0,002 | 0,002 |
| Почтовое отделение | - | 248 | 18 | 0,006 | 0,006 |
| Магазин «Герга» | - | 122 | 18 | 0,003 | 0,003 |
| Газовая служба | - | 194 | 18 | 0,004 | 0,004 |
| ОАО «ЭкоМакс» | - | 8003 | 16 | 0,086 | 0,086 |
| Собств.произв-во : | - |  |  |  |  |
| Мех.местерские | - | 3822 | 16 | 0,077 | 0,077 |
| Автогараж | - | 3629 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Контора ЖКХ | - | 606 | 18 | 0,014 | 0,014 |
| Баня | - | 389 | 25 | 0,006 | 0,006 |
| Итого: |  |  |  | 2,538 | 2,538 |

На данный момент на территории Гарского сельского поселения выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- сильный износ тепловых сетей;

- большие тепловые и гидравлические потери тепловыми сетями;

- неиспользуемый резерв основных теплогенерирующих источников.

Генеральным планом не планируется выполнение каких либо работ относительно теплоснабжения.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки поселка Зенгино рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

6.3.3.  Характеристика состояния системы водоснабжения

Источником водоснабжения в Гарском сельском поселении служат подземные воды. Вода из подземных источников используется как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных и противопожарных нужд.

На территории Гарского сельского поселения централизованной системой водоснабжения обеспечено около 90 % жилого фонда. В остальных деревнях население пользуется грунтовой водой из колодцев и скважин. Общее количество скважин 8 (две нерабочие) в населенных пунктах: п. Зенгино, д. Большие Гари. Прокладка водопровода проводилась в д. Большие Гари (5000 м), в п. Зенгино (4750 м).

В настоящее время  коммерческая организация, осуществляющая централизованное водоснабжение, отсутствует, скважины башни и водопроводные сети находятся на  балансе администрации Гарского СП.  Ведется работа по заключению концессионного соглашения на обслуживание  водоснабжения в Гарском сельско поселении.

Нормативный срок службы водопроводных труб составляет 20 лет для стальных труб, чугунных – 50 лет, асбоцементных – 30 лет, полиэтиленовых – 50 лет. Общий износ водопроводных сетей составляет 80%. Водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды.

Структура водопотребления Гарского сельского поселения по группам потребителей

| группы потребителей | Водопотребление группами потребителей в % |
| --- | --- |
| Население | 89 |
| Бюджетные организации | 8 |
| Прочие | 3 |

На скважинах организован подъем воды и дальнейшая ее подача самотёком в водопроводную сеть, откуда вода разбирается потребителями. Повышающие насосные станции отсутствуют. Все скважины находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Технологическая зона водоснабжения МО Гарское сельское поселение | Система подачи воды | Источник водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Зенгино | Централизованная | Скважина №33541(бездействующая, недропользователь Администрация Гарского сп) Скважина №32551(п. Зенгино, ул. Школьная 9а, 1976 год, действующая, недропользователь администрация Гарского сельского поселения) Скважина №54754(п. Зенгино, ул. Производственная, 3, 1983 год, резерв, недропользователь администрация Гарского сельского поселения) Скважина №83 (п. Зенгино, ул. Московская, 1952 год, действующая, недропользователь администрация Гарского сельского поселения) |
| 2 | д. Б.Гари | Централизованная | Скважина №3694(д. Большие Гари, ул. Цветочная ((у КЗС 10), 1972 год, действующая, недропользователь администрация Гарского сельского поселения) Скважина №3663(д. Б.Гари (у комплекса КРС), 1971 год, действующая, недропользователь СПК ПЗ «Гарский) Скважина №5839(д. Б.Гари (за комплексом КРС)), 1982 год, действующая, недропользователь СПК ПЗ «Гарский) Скважина №5589(д. Б.Гари (у теплой стоянки транспорта), 1981 год, действующая, недропользователь СПК ПЗ «Гарский) |
| 3 | д. Бакулины | Нецентрализованная | Шахтные колодцы |
| 4 | д. Левановы | Нецентрализованная | Шахтные колодцы |
| 5 | д. Малые Гари | Нецентрализованная | Шахтные колодцы |
| 6 | д. Обжерины | Нецентрализованная | Шахтные колодцы |
| 7 | д. Параваевы | Нецентрализованная | Шахтные колодцы |
| 8 | д. Савиновы | Нецентрализованная | Шахтные колодцы |
| 9 | д. Салмаки | Нецентрализованная | Шахтные колодцы |
| 10 | д. Субботичи | Нецентрализованная | Шахтные колодцы |
| 11 | д. Шалаевы | Нецентрализованная | Шахтные колодцы |

В соответствии со Схемой водоснабжения планируется реализовать мероприятия по замене ветхих водопроводных сетей. В результате реализации мероприятий программы ожидается улучшение качества и увеличение количества потребляемой воды населением и предприятиями.

Для привлечения инвестиций, обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности объекты в 2018 году планируется заключение концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения.

6.3.4. Характеристика системы водоотведения.

Общая протяжённость канализационных  сетей составляет 1,599    км.

Канализационная сеть из чугунных  труб. Прокладка канализационных труб проводилась в 1986 году. Общий износ канализационных сетей составляет 70%.

В данный момент неочищенные сточные воды сбрасываются в отстойную яму. Деление на технологические зоны, ввиду отсутствия очистного сооружения.

Централизованной системой водоотведения обеспечено:

- 22,6 % жилого фонда, в основном в п. Зенгино, в остальных домах население использует выгребные ямы. К населенным пунктам, в которых отсутствует централизованное водоотведение, относятся деревни: Бакулины, Большие Гари, Левановы, Малые Гари, Обжерины, Параваевы, Савиновы, Салмаки, Субботичи, Шалаевы.

Система водоотведения не обладает достаточной степенью надежности в виду износа канализационных труб.

Для привлечения инвестиций, обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности объекты в 2018 году планируется заключение концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоотведения.

6.3.5.  Характеристика состояния системы газоснабжения

На территории Гарского сельского поселения население снабжается природным газом от существующей ГРС Стрижи. Проектная производительность ГРС Стрижи (по данным ООО «Волготрансгаз») составляет 39,4 тыс. м³/час.

ГРС запроектирована с двумя выходами на рабочее давление 12 и 6 кгс/см². Диаметры газопровода на выходе из ГРС Стрижи – 325х5 и 426х6 мм.

Источником газоснабжения является существующий газопровод-отвод КС Вятская-Киров.

Таблица 4.6.6.1 проектные и фактические параметры ГРС Стрижи

Таблица 4.6.6.1

| Наименование ГРС | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- |
|  |  | лето | зима | Произво- дитель- ность, (тыс. м3/час) |
|  | Рвх. (Мпа) | Рвых. (Мпа) | Произво- дитель- ность, (тыс. м3/час) | Рвх. (Мпа) | Рвых. (Мпа) | Рвх. (Мпа) | Рвых. (Мпа) |  |
| ГРС Стрижи | 5,5 | 0,6 1,2 | 39,4 | 2,92 | 0,6 1,19 | 2,55 | 0,6 1,16 | 6,3 |

Газопроводные сети построены в пос. Зенгино. Протяженность межпоселкового газопровода составляет 5,2 км, сетей среднего и низкого давления составляет 9,4 км. (Протяженность газовых сетей дана ориентировочно).

Природный газ в д. Большие Гари поселение поступил в  2008 году, но, не смотря на это, имеются потребители сжиженного газа от индивидуальных баллонов, используется населением для нужд пищеприготовления.

Характеристика системы газоснабжения Гарского сельского поселения

| № п/п | Показатели | за 2011 | за 2012 | за 2013 | за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность уличных газовых сетей, км | 9,475 | 9,475 | 9,475 | 9,475 |
| 2. | Число газифицированных квартир с начала газификации природным газом, ед. | 237 | 240 | 240 | 240 |
| 3. | Число газифицированных квартир с начала газификации привозным газом, ед. | 96 | 92 | 92 | 92 |

Принятая система распределения газа включает в себя 1 газорегуляторный пункт среднего давления (ГРПШ).

От ГГРП газопровод среднего давления прокладывается по ул. Московская, далее запитывает шкафные газорегуляторные пункты.

Газопровод низкого давления охватывает территорию жилой зоны и установку сетевых газорегуляторных пунктов среднего давления.

Количество не газифицированных населенных пунктов на территории муниципального   образования - 9 (дер. Бакулины, Левановы, Малые Гари, Обжерины, Параваевы, Савиновы, Салмаки, Субботичи, Шалаевы) в основном там проживают дачники в летний период.

Динамика роста тарифов на природный газ в муниципальном образовании Гарское сельское поселение

| Наименование организации | Тариф, руб за 1 кг | Тариф, руб за 1 куб.м | Тариф, руб за 1 куб.м | Тариф, руб за 1 куб.м | Тариф, руб за 1 куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2013-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 | 01.01.2014 30.06.2014 | 01.09.2014 31.12.2014 | 01.01.2015 30.06.2015 | 01.07.2015 31.12.2015 | 01.01.2016 30.06.2016 | 01.07.2016 31.12.201 | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 |
| Газоснабжение ООО «Газпром межрегионгаз Киров | 5,46 | 6,12 | 6,12 | 4,60 | 4,60 | 5,03 | 5,03 | 5,15 | 5,15 | 5,27 |

6.3.6. Характеристика системы захоронения твердых коммунальных  отходов (ТКО)

На  территории  муниципального  образования Гарское сельское поселение обслуживающей  организацией,  осуществляющей  сбор, транспортирование и захоронение   твердых коммунальных  отходов.  ОМУ АТП «Оричевский»  заключены договоры  на сбор, транспортирование и захоронение   твердых коммунальных  отходов с гражданами.

На  сегодняшний  момент  на  территории  муниципального  образования   отсутствуют  санкционированные  места  захоронения  отходов. Отходы,  собираемые  с  территории  поселения,  вывозятся  для  захоронения    на новый полигон ТБО д. Кокорины. Период вывоза 2 раза в неделю.

Специализированные  предприятия,  занимающиеся  переработкой  твердых  бытовых отходов,  отсутствуют.  Все  имеющиеся  стихийные  свалки  подлежат  обязательной ликвидации.

Продолжающееся  загрязнение  природной  среды  газообразными,  жидкими  и твердыми отходами производства и бессистемный подход к решению проблем обращения с отходами приводит к развитию следующих негативных тенденций:

увеличение  земельных  площадей,  занятых  несанкционированными  местами размещения отходов;

загрязнение  подземных  и  поверхностных  вод,  атмосферного  воздуха  продуктами разложения отходов;

рост  потенциальной  опасности  загрязнения  окружающей  среды  токсичными отходами производства;

снижение показатели жизни населения региона.

Проводится систематический сбор ТБО вдоль дорог, в рекреационных зонах, парках, скверах. Транспортировка отходов осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами в области обращения с отходами. Осуществляется ликвидация свалок, расположенных на территории Гарского сельского поселения.

Территория поселения 9770 га, каждый год появляются несанкционированные свалки, которые неблагоприятно влияют на внешний вид, экологию  и санитарное состояние поселения. Ведется работа с гражданами  по сбору, транспортирование и захоронение   твердых коммунальных  отходов. Результатами проведенной работы должны стать отсутствие несанкционированных свалок и ликвидация предпосылок для складирования бытового мусора в непредназначенных для этих целей местах.

## 6.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Бюджетная сфера является одним из крупнейших потребителей энергетических ресурсов, расходующим значительную часть бюджетных средств на их оплату.

Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций обусловлено, во-первых, исполнением Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", во-вторых, снижением расходов на оплату потребления энергетических ресурсов и повышение имиджа предприятия, как энергоэффективного.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" бюджетные учреждения должны:

1) снизить объем потребления энергетических ресурсов.

С 2010 года бюджетные организации должны обеспечить ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3%.

2) организовать учета потребления энергетических ресурсов.

В настоящий момент все бюджетные учреждения Российской Федерации должны быть обеспечены приборами учета воды, газа, тепла, электроэнергии.

3) организовать проведение энергетического обследования.

Начиная с 31 декабря 2012 года бюджетные организации обязаны с периодичностью 5 лет проводить энергетическое обследование. На основе данных энергетического обследования составляется энергетический паспорт и программа энергосбережения с перечнем мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности потребления энергоресурсов.

Целями энергетической паспортизации бюджетных учреждений являются:

оценка реального состояния энергетического хозяйства организаций;

расчет лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на основе реальных потребностей организаций;

экономия бюджетных средств.

4) закупить энергоэффективные товары.

При закупках светильников не менее 5% от общей закупки должны быть светодиодные источники света.

Не менее 10% устанавливаемых стеклопакетов должны иметь стекла с низкоэмиссионным покрытием.

Запрещены закупки ламп накаливания для нужд освещения.

5) разработать программы энергосбережения, содержащие:

целевые показатели энергосбережения и их значения, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ;

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

ожидаемые результаты в натуральном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

ожидаемые результаты в стоимостном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

экономический эффект от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Вся информация размещается в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (адрес в сети Интернет: http://gisee.ru).

Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности была создана в 2011 г. в соответствии со Статьей 23 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В ГИС «Энергоэффективность» осуществляется:

сбор и анализ данных об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, представляемых органами местного самоуправления в соответствии с правилами представления органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 20;

сбор и рассмотрение копий паспортов, заполняемых по результатам обязательных энергетических обследований, осуществляемых в соответствии требованиями к проведению энергетического обследования и его результатам, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 400;

автоматизация осуществления государственной функции ведения реестра саморегулируемых организаций в области энергетических обследований;

автоматизация предоставления информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетических деклараций) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, осуществляемого в соответствии с порядком представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 401 (источник информации: http://minenergo.gov.ru/node/4908).

Таким образом оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности зависит от своевременности внесения информации в ГИС.

## 6.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят с учетом методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204, в части не противоречащей действующему законодательству.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры поселения применялись показатели и индикаторы в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. N 48.

В целях определения эффективности принятых Программой мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры для показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры установлены текущие (базовые) значения на 2018 год с разбивкой по годам на ближайшие 5 лет и плановое значение на период 2023-2037 г.

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации мероприятий являются данные государственного и ведомственного статистического учета.

### 6.5.1. Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы.

При определении целевых показателей коммунальных систем водоснабжения и водоотведения были учтены положения приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 N 33236).

Соответствие целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения: обеспечение сбалансированности систем водоснабжения и водоотведения | потребление воды (водоотведение), (тыс. м3) |
|  | уровень использования производственных мощностей (%) |
| Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения: повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению, в том числе горячего водоснабжения | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |
| Охват потребителей приборами учета: обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | обеспеченность индивидуальными приборами учета (%) |
|  | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |
| Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения: повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения; обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения; | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |
| Эффективность потребления воды | удельное водопотребление (м3/чел./год) |

Устанавливаемые значения целевых показателей коммунальных систем водоснабжения с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023-2037 |
| Показатели качества питьевой воды |
| соответствие качества питьевой воды установленным требованиям (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Устанавливаемые значения целевых показателей коммунальных систем водоотведении с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023-2028 |
| Показатели качества поставляемых услуг водоотведения |
| доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (%) | 100 | 100 | 95,0 | 80,0 | 50,0 |
| Показатели надежности систем водоотведения |
| доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Показатели энергетической эффективности |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт/ч/м3) | - | - | - | 1,07 | 1,05 |

### 6.5.2. Целевые показатели развития систем теплоснабжения

Целевые показатели развития систем теплоснабжения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в таблице.

Соответствие целевых показателей развития систем теплоснабжения ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения: обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | потребление тепловой энергии, (Гкал) |
|  | присоединенная нагрузка (Гкал/ч) |
|  | уровень использования производственных мощностей (%) |
| Охват потребителей приборами учета: обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения: повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  | износ коммунальных систем (%) |
|  | протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) |
|  | уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии (%) |
| Ресурсная эффективность теплоснабжения: повышение эффективности работы системы теплоснабжения | удельный расход электроэнергии (кВт ∙ ч/Гкал) |
|  | удельный расход топлива (кг у.т./Гкал) |
| Воздействие на окружающую среду: снижение негативного воздействия на окружающую среду | объем выбросов |

Значения целевых показателей коммунальных систем теплоснабжения, с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2037 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |
| доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) | 45 | 45 | 50 | 50 | 100 |
| Надежность обслуживания |  |  |  |  |  |
| уровень потерь (%) | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 20,0 | 15,0 |
| удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 |
| количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 6.5.3. Целевые показатели развития систем электроснабжения

Целевые показатели развития систем электроснабжения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в таблице.

Соответствие целевых показателей развития систем ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Доступность для потребителей: повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%) |
| Спрос на услуги электроснабжения: обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | потребление электрической энергии (тыс. кВт∙ ч) |
|  | присоединенная нагрузка (кВт) |
|  | величина новых нагрузок (кВт) |
| Охват потребителей приборами учета: обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения: повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) |
|  | продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) |
|  | износ систем электроснабжения (%) |
|  | протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) |
|  | доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| Ресурсная эффективность электроснабжения: повышение эффективности работы систем электроснабжения; обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения; | уровень потерь электрической энергии (%) |
| Эффективность потребления электрической энергии | удельное электропотребление населения (кВт∙ ч/чел./мес) |
| Воздействие на окружающую среду: снижение негативного воздействия на окружающую среду | объем выбросов |

Значения целевых показателей коммунальных систем электроснабжения, с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2037 |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Ресурсная эффективность электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| уровень потерь электрической энергии (%) | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |

### 6.5.4.Целевые показатели развития систем газоснабжения

Целевые показатели развития систем газоснабжения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в таблице.

Соответствие целевых показателей развития систем газоснабжения ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Доступность для потребителей: повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населения | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению (%) |
|  | индекс нового строительства сетей (%) |
| Показатели спроса на услуги газоснабжения: обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | потребление газа (тыс. м3) |
|  | присоединенная нагрузка (м3/ч) |
|  | величина новых нагрузок (м3/ч) |
|  | уровень использования производственных мощностей (%) |
| Охват потребителей приборами учета: обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%) |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения: повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) |
|  | износ систем газоснабжения (%) |
|  | протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) |
|  | доля ежегодно заменяемых сетей (%) |
| Ресурсная эффективность газоснабжения: повышение эффективности работы систем газоснабжения; обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения; | уровень потерь и неучтенных рапсодов газа (%) |
| Эффективность потребления газа | удельное потребление газа (м3/чел./мес.) |
| Воздействие на окружающую среду: снижение негативного воздействия на окружающую среду | объем выбросов |

Значения целевых показателей коммунальных систем газоснабжения, с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2037 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| износ оборудования систем газоснабжения (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 6.5.5. Целевые показатели развития коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

Целевые показатели развития систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в таблице.

Соответствие целевых показателей развития коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО: обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТБО | объем образования отходов от потребителей (тыс. м3) |
| Качество услуг по утилизации (захоронения) ТБО | соответствие качества услуг установленным требованиям |

Значения целевых показателей коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2037 |
| Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |
| объем образования отходов от потребителей (тыс. м3/год) | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |
| соответствие качества услуг установленным требованиям (%) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 80 |

## 6.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Данный раздел предусмотрен для размещения перечня инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов) (далее - инвестиционные проекты).

### 6.6.1. Перечень инвестиционных проектов в электроснабжении

Инвестиционные проекты в электроснабжении территории муниципального образования Гарское  сельское поселение на период разработки Программы – отсутствуют и не включены в схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики.

В случае если у организаций, осуществляющих электроснабжение имеются подготовленные бизнес-планы или укрупненные инвестиционные проекты, которые не были включены в схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, то при утверждении программы указанные инвестиционные проекты утверждаются в составе программы после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период.

### 6.6.2. Перечень инвестиционных проектов в теплоснабжении

Инвестиционные проекты в теплоснабжении территории муниципального образования Гарское сельское поселение на период разработки Программы – отсутствуют и не включены в схемы теплоснабжения.

В случае если у организаций, осуществляющих теплоснабжение имеются подготовленные бизнес-планы или укрупненные инвестиционные проекты, которые не были включены в схемы теплоснабжения, то при утверждении программы указанные инвестиционные проекты утверждаются в составе программы после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в схемы теплоснабжения.

### 6.6.3. Перечень инвестиционных проектов в газоснабжении

Инвестиционные проекты в газоснабжении территории муниципального образования Гарское сельское поселение на период разработки Программы – отсутствуют, и не включены в федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации.

В случае если у организаций, осуществляющих газоснабжение имеются подготовленные бизнес-планы или укрупненные инвестиционные проекты, которые не были включены в федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, то при утверждении программы указанные инвестиционные проекты утверждаются в составе программы после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации.

### 6.6.4. Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Инвестиционные проекты в водоснабжении и водоотведении территории муниципального образования Гарское сельское поселение на период разработки Программы – на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства  Кировской области  отсутствуют.

В случае если у организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение имеются подготовленные бизнес-планы или укрупненные инвестиционные проекты, которые не были включены в федеральную программу водоснабжения и водоотведения, соответствующие межрегиональные, региональные программы водоснабжения и водоотведения, то при утверждении программы указанные инвестиционные проекты утверждаются в составе программы после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в федеральную программу водоснабжения и водоотведения  в соответствующие межрегиональные, региональные программы водоснабжения и водоотведения.

### 6.6.5. Перечень инвестиционных проектов в сфере организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов

Инвестиционные проекты в сфере организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на период разработки Программы – отсутствуют, и не включены в программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

В случае если у организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, имеются подготовленные бизнес-планы или укрупненные инвестиционные проекты, которые не были включены в программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, то при утверждении программы указанные инвестиционные проекты утверждаются в составе программы после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

## 6.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры.

Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Программой предусматривается покрытие финансовых потребностей на реализацию мероприятий за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций, а в случае формирования инвестиционной программы, при необходимости, за счет надбавок к тарифам для потребителей и за счет платы за подключение к сетям инженерной инфраструктуры, которые утверждает орган регулирования.

## 6.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Программой не планируется использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

## 6.8.1.  Сведения о действующих тарифах, утвержденных уполномоченным органом

Согласно подпункту "к" пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», при разработке программы необходимо учитывать действующие тарифы, утвержденные уполномоченными органами.

| № п/п | Услуги | Тарифы на услуги | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 |  |
|  | Холодное водоснабжение ООО «Водоканал» | 24,20 | 25,98 | 104 |
|  | Водоотведение ООО «Водоканал» | 14,21 | 15,05 | 104 |
|  | Газоснабжение ООО «Газпром межрегионгаз Киров | 5,15 | 5,27 | 102,3 |
|  | Электроснабжение ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» | 2,43 | 2,55 | 104,9 |
|  | Теплоснабжение ООО ТК «Теплосервис» | 1788,0 | 1855,1 | 104 |
|  | Вывоз ТБО ОМУ АТП «Оричевское» | 1,56 с м | 1,56 с м | 100 |

Анализ таблицы 28 показывает, что самый большой рост тарифа составляет 4,9% по электроснабжению.

## 6.9. Оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам(тарифам) с учетом среднегодового дохода населения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» впервые в официальном порядке ввел такое понятие как доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Исходя из определения понятия доступности, она может рассматриваться в двух аспектах: как доступность приобретения и как доступность оплаты. Доступность приобретения потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса определяется уровнем благоустроенности жилищного фонда и качеством коммунального обслуживания в части бесперебойности обеспечения соответствующими товарами и услугами. Поэтому доступность приобретения товаров и услуг организаций коммунального комплекса в данном случае могут определять следующие показатели:

• удельная доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства;

• бесперебойность обеспечения потребителя товарами и услугами организаций коммунального комплекса.

Изменение уровня благоустроенности, как бесперебойности обеспечения потребителя товарами и услугами организаций коммунального комплекса может быть учтено за счет изменения нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг. Исходя из этого, можно заключить, что понятие «доступность приобретения и оплаты потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса» связано в первую очередь с показателями доступности оплаты потребителями коммунальных услуг. Причем оплата определяется не только величиной цены (тарифа), но и величиной норматива потребления. Законом № 210-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления (ст. 5)отнесено установление системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Критерием является признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо. Применительно к данной работе в качестве критерия рассматривается показатель, на основании которого производится определение доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса любого города. Соответственно, под системой критериев понимается набор таких показателей. В качестве потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса можно рассматривать население города

В качестве критериев доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса предлагается использовать ряд показателей, которые условно можно разделить на 3 группы, представлено в таблице).Каждая из трех групп показателей имеет свои преимущества и недостатки. Основным недостатком использования показателей I группы – «Расходные (долевые)показатели» в качестве критериев доступности является невозможность сделать однозначный вывод о доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса только на основании использования указанных показателей, поскольку для населения с низкими доходами превышение фактической долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг установленных предельных значений свидетельствует, с одной стороны, о недоступности жилищно- коммунальных услуг, а, с другой стороны, о праве граждан на получение адресной социальной помощи на их оплату (в виде субсидий).

Этот же недостаток затрудняет использование и II-ой группы показателей –«Показатели задолженности». Кроме того, отсутствует математическая модель, позволяющая определить величину показателей данной группы расчетным путем. В тоже время наличие достаточного объема средств для финансирования расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гарантирует доступность не только товаров и услуг организаций коммунального комплекса, но и жилищно-коммунальных услуг для низко доходных групп населения, т.е.именно для тех категорий населения, для которых проблема оплаты жилищно-коммунальных услуг является наиболее актуальной.

Поэтому в качестве критериев доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса целесообразно использовать «Показатели социальной помощи при оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (III группа показателей), и, в первую очередь - «Размер субвенций, направляемых бюджету района  из бюджета области для финансирования расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и «Число жителей, имеющих право на получение субсидий (доля жителей, имеющих право на получение субсидий)». К достоинствам показателей данной группы можно отнести наличие математической модели, базирующейся на использовании «Методики расчета платежеспособной возможности населения на жилищно-коммунальные услуги», утвержденной постановлением Госстроя России от 11.11.98 № 12.

Систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, также следует дополнить показателем «максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи», который играет определяющую роль при расчете первых двух показателей системы. В пользу выбора именно такой системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, свидетельствует следующее:

1. Выбранные показатели определяют масштабы социальной помощи при оплате населением жилых помещений и коммунальных услуг, от которой, в конечном итоге, зависит доступность для потребителей не только товаров и услуг организаций коммунального комплекса, но и жилищно-коммунальных услуг в целом.

2. Использование предложенной системы критериев позволяет проводить
многовариантные расчеты доступности для населения жилищно-коммунальных услуг, что
облегчает поиск оптимального решения

Числовые значения критериев доступности устанавливаются в зависимости от уровня экономического развития муниципального образования и особенностей предоставления коммунальных услуг.

| Таблица 43 – Критерии доступности |
| --- |
| 1 группа "Расходные (долевые) показатели" |
| Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общих расходах семьи | Доля расходов на оплату конкретного вида коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |
| 2 группа «Показатели задолженности» |
| Удельная доля жителей, имеющих задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Уровень просроченной задолженности по оплате конкретного вида коммунальной услуги с среднегодовом исчислении | Уровень сбора платежей за жилое помещение и коммунальные услуги от населения |
| 3 группа «Показатели социальной помощи при оплате жилого помещения и коммунальных услуг» |
| Размер субвенций, направляемых бюджету поселения из бюджета области для финансирования расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Прогнозируемый рост расходов бюджета города на оказание социальной помощи населению при оплате жилых помещений и коммунальных услуг (субсидии, компенсации, льготы) | Доля жителей, имеющих право на получение субсидий | Доля семей, имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Объем расходов города на обеспечение предоставления субсидий гражданам |

## 6.10.  Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Для решения проблем нуждающихся жителей области широко применяется программно-целевой подход и реализуется областная целевая программа: «Государственная программа Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание  граждан  Кировской области на 2013 - 2020 годы».

Важным направлением в социальной защите является адресная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В течение года такую поддержку получают более 177  нуждающихся граждан.

Не менее эффективная мера социальной поддержки населения - предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. При расчете размера субсидий используется региональный стандарт в размере 21 % от совокупного дохода семьи. Это позволяет оказывать ежегодную социальную поддержку почти 38 семей с невысокими доходами.

С нормативными правовыми актами действующими в сфере мер социальной поддержки населения Кировской области можно ознакомиться на сайте министерства социального развития Кировской области  (https://kirov.orqdir.ru/mihisterstvo-socialhog-razvitiya) Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных выплат осуществляется на основании Постановления Правительства Кировской области от 15 октября 2012 г. № 175/636 «Об утверждении административного регламента государственной услуги «Приём заявлений и организация предоставления гражданам социальных выплат в виде субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных выплат»

Предметом регулирования Административного регламента предоставления государственной услуги "Прием заявлений и организация предоставления гражданам социальных выплат в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"  является определение порядка, сроков и последовательности действий (административных процедур), осуществляемых министерством социального развития Кировской области, по предоставлению государственной услуги "Прием заявлений и организация предоставления гражданам социальных выплат в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" (далее - государственная услуга) через подведомственные кировские областные государственные казенные учреждения социальной защиты населения.

На уровне Гарского сельского поселения не предусматриваются расходы бюджетных средств на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг.

# Приложение 1

к Программе комплексного развития коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

Гарское сельское поселение

Оричевского района Кировской области на 2018-2037 годы

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Объем | Стоимость выполнения мероприятия, тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2037 |
| 1 | Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства, устанавливаемые для реализации в период действия Программы |
|  | в сфере электроснабжения: проектирование и строительство сетей электроснабжения | населенные пункты Гарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере газоснабжения: проектирование и строительство сетей газоснабжения | населенные пункты Гарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере теплоснабжения: проектирование и строительство сетей теплоснабжения в сфере теплоснабжения: проектирование и строительство сетей теплоснабжения | п. Зенгино | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной | 73 п.м. | 156,24 |  |  |  |  |  | 156,24 |
|  |  |  | Замена окон здания котельной | 62 м2 | 361,06 |  | 361,06 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт дымовой трубы | 1 шт. | 9,03 |  |  |  |  | 9,03 |  |
|  |  |  | Ремонт котлов | 3 шт. | 651,7 |  |  |  |  |  | 651,7 |
|  | в сфере водоотведения: проектирование и строительство сетей водоотведения | населенные пункты Гарского сельского поселения | Ремонт водопровода в д. Большие Гари | по счету | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |  |
|  | в сфере водоотведения: проектирование и строительство сетей водоотведения | населенные пункты Гарского сельского поселения | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов: ликвидация несанкционированных свалок | населенные пункты Гарского сельского поселения | по проекту | по проекту | 100,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 75,0 |
|  | организация заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов | населенные пункты Гарского сельского поселения | по проекту | по проекту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по разделу |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 121,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих организаций) | 1178,03 |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Объемы финансирования Программы на 2018-2035 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

____________________