| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ - проект |
| 00.00.2020 г. |  | № 00 |
|  | с. Истобенск |  |
| О внесении изменений в постановление № 73 от 09.10.2019 «Об утверждении схемы теплоснабжения и об определении единой теплоснабжающей организации на территории Истобенского сельского поселения» |
| В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Истобенского сельского поселения Оричевского района Кировской области, и в целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, администрация Истобенского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.Внести изменения в постановление № 73 от 09.10.2019 «Об утверждении схемы теплоснабжения и об определении единой теплоснабжающей организации на территории Истобенского сельского поселения» согласно приложения. 3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Оричевского района в сети Интернет. |
| Глава Истобенского сельского поселения Л.Н.Одегова |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Истобенского сельского поселения

от 00.00.2020   № 00

ИЗМЕНЕНИЯ

в постановление № 73 от 09.10.2019 «Об утверждении схемы теплоснабжения и об определении единой теплоснабжающей организации на территории Истобенского сельского поселения»

1.Характеристика Истобенского сельского поселения читать в новой редакции.

Истобенское сельское поселение входит в состав Оричевского муниципального района и является его структурным подразделением. Территория составляет 121 кв. км., включает в себя 36 населенных пунктов. Расположено в западной части Оричевского муниципального района, отличается большой рассредоточенностью территорий, на юге граничит с Верхошижемским районом. Административный центр – село Истобенск, основано в 1379 году. Постоянно население в 2019 году составило 841 человек.

Рельеф местности спокойный, слегка сниженный, есть заболоченные участки, много лесов, земли пригодные для сельскохозяйственного использования.

Теплоснабжение Истобенского сельского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение Истобенского сельского поселения осуществляется: в индиви-дуальных домах от печей и котлов на твердом топливе и от газовых котлов, 4 жилых дома и здания общественного назначения от централизованной котельной.

Единственной теплоснабжающей организацией является ОМУПП ЖКХ «Ком-мунсервис». Организация снабжает тепловой энергией 10 абонентов, из которых 4 жилых дома и 6 объектов общественного назначения. Приборы учета тепловой энергии у потребителей отсутствуют.

Теплоснабжение осуществляется от котельной, работающей на «голубом» топливе (природный газ). Общая суммарная установленная мощность данной котельной составляет 1,046 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей в поселке составляет 890 м в надземном двух-трубном исполнении и 76 м в подземном двух-трубном исполнении.

Тепловые сети проложены, в основном, в надземном исполнении и находятся в удовлетворительном состоянии. Регулирование отпуска тепла из котельных потребителям для отопления осуществляется по температурному графику 85/65 оС. Расчетная наружная температура воздуха составляет -33 оС. Продолжительность отопительного периода – 231 суток.

Раздел 1 п. 1.2. Таблица 1.2.1 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых домов, Гкал/ч  читать в новой редакции.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2023- 2030гг. | 2030- 2035гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда, 23а | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 |

Раздел 1 п. 1.2. Таблица 1.2.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии общественных, социальных и др. зданий читать в новой редакции.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2023- 2030гг. | 2030- 2035гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда, 23а | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |

Р

Раздел 2. п.2.1. РТаблица 2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения читать в новой редакции.

| Котельная | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Расстояние от источника до наиболее отдаленного потребителя, км | Расчетная температура в подающем и обратном трубопроводе | Удельная тепловая характеристика | Удельная длинна тепловой сети | Средний радиус теплоснабжения, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Истобенск |
| ул. Труда,23а | 0,7 | 0,2 | 85/65 | 180,75 | 966 | 0,393 | 0,523 |

Раздел 2.п.2.3 п.п.2.3.1 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Истобенск читать в новой редакции.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования –1,046 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): – 1783,6 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 48,7 Гкал/г;

- Тепловая мощность источника нетто – 1,046 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 282,76 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей– 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,7Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Истобенск представлены в Таблице 2.3.1 .

Таблица 2.3.1 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Истобенск.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2023- 2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 4. п.4.7. Таблица 4.7.1 Решение о загрузке источников тепловой энергии читать в новой редакции.

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Предложение по загрузке, Гкал/час (%) . |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Труда, 23а | 1,046 | 0,7 | 0,7 (0,7%) |

Раздел 5. п.5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения читать в новой редакции.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Истобенского сельского поселения рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

По предоставленным данным администрации и теплоснабжающей организации Истобенского сельского поселения планируется проводить реконструкцию существующих тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Рекомендуется выполнить реконструкцию сетей котельных в которых имеются тепловые потери в тепловых сетях.

| №п/п | Наименование котельной | % тепловых потерь |
| --- | --- | --- |
| 1 | С. Истобенск | 13,4 |

Сверхнормативные потери тепла в сетях свидетельствуют о низком термическомсопротивлении тепловой изоляции.

Новое строительство тепловых сетей и реконструкция существующих  рекомендуется с использованием предизолированных трубопроводов в пенополеуритановой (ППУ) изоляции. Для своевременного определения мест утечек теплоносителя при авариях на тепловых сетях, уменьшения выброса теплоносителя в атмосферу рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в ППУ изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Раздел 6. Таблица 6.1 Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Истобенского сельского поселения читать в новой редакции.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг. у. т./Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда,23а | Природный газ | 151,3 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧИТАТЬ  В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Истобенского сельского поселения по зависимой схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, села Истобенск подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Основными поставщиками тепловой энергии в Истобенском сельском поселении являются Оричевское муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Коммунсервис» котельная села Истобенск.

Часть 2 Источники тепловой энергии.

Краткая характеристика источников теплоснабжения.

- Котельная с. Истобенск: температурный график – 85/65, система теплоснабжения – зависимая, 2-х трубная;

-

2.1 Система теплоснабжения от котельной с.Истобенск, ул.Труда,23-а

Котельная по ул.Труда,23-а осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на природном газе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,046 Гкал/час,  подключенная нагрузка составляет 0,7 Гкал/час. Котельная введена в эксплуатацию в 2008 г. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 966 м.

Таблица 2.1.1 Сводная информация по котельной ул. Труда,23а

| № котельной | Адрес | Установ-ленная мощность, Гкал/час | Подклю-ченная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ул. Труда 23а | 1,046 | 0,7 | газ |

Таблица 2.1.2 Основное оборудование котельной Ул. Труда 23а.

| Тип, марка котла | Год установки котла | Теплопроизводи-тельность котла, Гкал/час | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| КВА-0,63 «КВАНТ» | 2008 | 0,523 | 2 |

Таблица 2.1.3 Насосное оборудование котельной ул. Труда 23а.

| Насосы | Тип | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые | КВА-0,63 «КВАНТ» | 50 | 35 | 11 | 2 |
|  | КР 18/6 | 15 | 30 | 0,3 | 1 |

Таблица 3.1 Сводная информация по материальной характеристике тепловых сетей.

| Котельная | Длина трубопроводов в 2-х трубном исполнении, м | Средний диаметр, мм | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда,23а | 966 | 77 | 149,1 |

Потери тепловой энергии в сетях составляют 13,4% от отпускаемой источником тепловой энергии.

Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.

Для защиты тепловых сетей от превышения давления на основном оборудовании котельных установлены сбросные клапана.

Часть 4 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

В таблице 4.1 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии и групп потребителей тепловой энергии по каждой зоне действия теплогенерирующих источников на территории Истобенского сельского поселения.

Таблица 5.1 Сводная информация тепловых нагрузок котельных.

| Котельная с. Истобенск, ул. Труда,23а |
| --- |
| Жилые дома |
| Наименование объекта | Год строительства | наружный строительный объем | Этажность дома | Нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс.подкл.нагрузка по ГВ, Гкал/час | Всего максимальная нагрузка, Гкал/час |
| ж/д.Ст.Халтурина,15 | 1982 | 401 | 2 | 0,019 | 0,0000 | 0,019 |
| ж/д..Ст.Халтурина,16 | 1981 | 611 | 2 | 0,03 | 0,0000 | 0,03 |
| ж/д.. Труда,13 | 1977 | 6337 | 2 | 0,183 | 0,0000 | 0,183 |
| ж/д.. Труда,15 | 1978 | 6338 | 2 | 0,177 | 0,0000 | 0,177 |
| Общественные здания |
| Тип здания | наружный строительный объем | Расчетная температура внутри помещения, град. | Макс. подкл. Нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс.подкл.нагрузка по ГВ, Гкал/час | Всего максимальная нагрузка, Гкал/час |
| Д/сад «Ладушки» | 5269 | 20,0 | 0,086 | 0,000 | 0,086 |
| Дом Культуры | 2185 | 15,0 | 0,038 | 0,000 | 0,038 |
| Магазин(РайПО) | 1683 | 15,0 | 0,026 | 0,000 | 0,026 |
| Магазин «Роза» | 776 | 15,0 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| Администрация | 900 | 20,0 | 0,024 | 0,000 | 0,024 |
| Школа | 8774 | 16,0 | 0,138 | 0,000 | 0,138 |

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

| Котельная | Установ-ленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда,23а | 1,046 | 0,7 | 0,7 | 1,046 |

Часть 7 Балансы теплоносителя.

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

Таблица 7.1 Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2023- 2030гг. | 2030- 2035гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда,23а | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 |

Для обработки подпиточной воды систем теплоснабжения, водооборотных систем и ГВС на теплогенерирующих источниках Истобенского сельского поселения используется следующая водоподготовительная установка: АСДР «Компленсон»-6. В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода не расходуется. Таким образом, производительность водоподготовительных установок обосновывается необходимым количеством подпиточной воды, которая расходуется на восполнение потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических утечках.

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Таблица 8.1 Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Истобенского сельского поселения.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг.у.т./Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда,23а | Природный газ | 151,3 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

Часть 9 Надежность теплоснабжения.

На данный момент отсутствуют утвержденные методики инженерного расчета показателей надежности системы теплоснабжения.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели работы источников представлены в Таблице 10.1

Таблица 10.1 Технико-экономические показатели котельной Истобенского сельского поселения

| Параметры | Котельная с. Истобенск, |
| --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 1,046 |
| Отапливаемая объем, м3 | Всего | 30815 |
|  | Соц.сфера | 17128 |
|  | Жил.фонд | 13687 |
| Присоединенная нагрузка, МВт | 0,7 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,7 |
| Топливо | Вид топлива | газ |
|  | Калорийность, ккал/кг | 8108 |
|  | Стоимость с НДС, руб./тыс.м3 | 6466,23 |
| Тип котлов | КВА – 0,63 «КВАНТ» |
| Количество котлов | Всего | 2 |
|  | Рабочих | 2 |
|  | Резервных | - |
| Собственные нужды котельной к выработке, Гкал/год | 48,7 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/год | 282,76 |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, 0С | -5,4 |
| Продолжительность отопительного периода, часов | 5544 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал | 1754,9 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал | 1754,9 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал | 2086,4 |
| Расход топлива в год, тыс.куб.м. | 172,8 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | 151,3 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | 0,966 |
| Организация, эксплуатирующая котельную | ОМУПП ЖКХ «КОММУНСЕРВИС» |

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Стоимость тепловой энергии для потребителей складывается из затрат на произ-водство тепла и стоимости услуг по передаче тепла на основании утверждённых тарифов. Динамика утвержденных тарифов указана в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Динамика утвержденных тарифов

| Период | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | руб./Гкал | 2434,3 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | руб./Гкал | 2434,3 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | руб./Гкал | 2522,9 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | руб./Гкал | 2522,9 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | руб./Гкал | 2564,8 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб./Гкал | 2564,8 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб./Гкал | 2624,2 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | руб./Гкал | 2624,2 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | руб./Гкал | 2698,1 |

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

В настоящий момент на территории сельского поселения Истобенск выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- износ тепловых сетей;

- сверхнормативные тепловые и гидравлические потери тепловыми сетями;

- неиспользуемый резерв основных теплогенерирующих источников.

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| Котельная | Установ-ленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| Ул. Труда,23а | 1,046 | 0,7 | 0,7 | 1,046 |

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены в Главе 2 настоящего документа.

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 5.1

Таблица 4.1 Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2023- 2030гг. | 2030- 2035гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Истобенск |
| Ул. Труда,23а | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 |

В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода не расходуется.

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов планируются согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Истобенского сельского поселения и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры сельского поселения Истобенск.

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Истобенского сельского поселения рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

На территории Истобенского сельского поселения есть необходимость  в реконструкции существующих тепловых сетей. По котельным имеются нормативные выработанные тепловые потери в тепловых сетях – 13,4%.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Годовая потребность в топливе котельной Вусл, т.у.т./год, определяем по формуле:

где - суммарный годовой расход тепла на отопление, Гкал/год;

низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг);

для условного топлива =7000 ккал/кг

- коэффициент полезного действия котлоагрегата 0,9

Годовая потребность в топливе котельной села Истобенск составит:

Таблица 7.1 – Расход условного топлива в год

| Котельная | Расход условного топлива, т.у.т. |
| --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2023- 2030гг. | 2030- 2035гг. |
| Котельная с. Истобенск |
| Ул. Труда,23а | 312,7 | 312,7 | 312,7 | 312,7 | 312,7 | 312,7 | 312,7 |

ГЛАВА 8. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На данный момент отсутствуют утвержденные методики инженерного расчета показателей надежности системы теплоснабжения.

ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в строительство новых теплотрасс для присоединения перспективной нагрузки составляет порядка 700 тыс.рублей в ценах 2019 года.

Необходимое количество инвестиций для реконструкции и поддержания работоспособности существующих тепловых сетей Истобенского сельского поселения оценивается порядка 10,0 млн.рублей в год в ценах 2019 года.

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

9.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется. Больший расход теплоносителя при графике 85/65 необходим для обеспечения наибольшей циркуляции, для отопления наиболее удаленных потребителей.

Источники инвестиций – бюджеты всех уровней и др.

___________________________